穗（番）环管影〔2020〕25号

广州市生态环境局关于广州四季风食品科技

有限公司年产香精200吨、食品添加剂

50吨、糕点预拌粉100吨建设项目

环境影响报告表的批复

广州四季风食品科技有限公司（914401136618325766）:

你单位报送的《广州四季风食品科技有限公司年产香精200吨、食品添加剂50吨、糕点预拌粉100吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州四季风食品科技有限公司年产香精200吨、食品添加剂50吨、糕点预拌粉100吨建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石楼镇腾达东路26号C2栋4、5楼，申报的建设内容为从事香精、食品添加剂、糕点预拌粉生产，年产香精200吨、食品添加剂50吨、糕点预拌粉100吨。该项目租用1栋5层建筑物的4、5楼进行生产，占地面积1903平方米，总建筑面积为3803平方米，主要设备有锥形双螺旋搅拌缸2台、振动筛5台、包装机4台、螺旋提升机4台、卧式搅拌机2台、打包机2台、混合罐3台、电加热溶解罐2台、匀质机1台、封口机1台、卧式搅拌机1台、搅拌溶解罐3台、纯水机1台等。该项目员工28人，内部不设食堂、宿舍。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）污（废）水在排入化龙净水厂集中处理前执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，在排入化龙净水厂集中处理后执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，生活污水排放量不超过267吨/年，生产废水排放量不超过3654吨/年，工业CODCr排放量不超过0.0621吨/年，工业氨氮排放量不超过0.0073 吨/年。

（二）臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB145504-93）的表2排放标准值及表1中厂界二级新扩改建标准值；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段标准二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；有机废气排放参照执行东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）“表1 排气筒VOCs排放限值”第Ⅱ时段排放限值及“表2无组织排放监控点浓度限值”。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流制；生活污水在排入化龙净水厂集中处理前，粪便污水经三级化粪池预处理后汇同其他生活污水汇入广州番禺巨大汽车音响设备有限公司的污水处理站处理达标后排放；生产废水经“混凝沉淀+厌氧+好氧+混凝沉淀”装置处理达标后排放；化龙净水厂纳污管网完善后，生活污水经预处理达标后须排入市政污水管网送化龙净水厂集中处理，生产废水可经“混凝沉淀+厌氧+好氧+混凝沉淀”装置处理达标后排入市政污水管网送化龙净水厂集中处理。项目设置生产废水、生活污水排放口各1个。

（二）生产车间应密闭，混合搅拌、过筛、匀质工序中产生的大气污染物经收集后再经“喷淋塔+二级活性炭”处理达标后高空排放。项目设置废气排放口1个。

加强该项目界外无组织排放大气污染物的监控，确保界外无组织排放监控点的大气污染物达到相应标准限值的要求，发现超标时应加强对无组织排放的大气污染物收集和净化处理。

- 选用低噪声设备，合理布局噪声源，高噪声设备应进行减振、隔音、消声处理，确保界外噪声值符合相应的标准限值要求。

（四）废活性炭、废离子树脂等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2020年1月14日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所，内蒙古天皓环境评价有限责任公司。