穗（番）环管影〔2020〕38号

广州市生态环境局关于广州全勇光电科技

有限公司年产804960件镜片建设项目

环境影响报告表的批复

广州全勇光电科技有限公司（91440101MA5CTAEA38）:

你单位报送的《广州全勇光电科技有限公司年产804960件镜片建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州全勇光电科技有限公司年产804960件镜片建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石楼镇国康大道岳溪路段罗岗工业区1号厂房二楼201房，申报的建设内容为从事投影仪镜片的加工生产，年加工光学镜片804960片。该项目租用1栋2层生产厂房的第2层部分进行建设，占地面积700平方米，建筑面积700平方米，主要设备有粗磨机24台、精磨机27台、抛光机52台、磨边机26台、空压机1台、中央空调1台、厢式压滤机1台、压滤机1台、油烟净化设备1台等。该项目员工25人，内部不设食堂、宿舍。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）污（废）水在排入前锋净水厂集中处理前执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，在排入前锋净水厂集中处理后执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过280.8吨/年；清洗废水排放量不超过228吨/年。

（二）臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新扩改建标准；油雾排放参考执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1大气污染物项目排放限值；其他大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/ 27—2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流制；污（废）水在排入前锋净水厂集中处理前，清洗废水经混凝沉淀处理后再汇同经三级化粪池预处理的粪便污水以及其他生活污水一起经自建小型污水处理设施处理达（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放；前锋净水厂纳污管网完善后，污（废）水可处理达（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网送前锋净水厂集中处理。项目设置污（废）水排放口1个。

（二）磨边工序产生的油雾经密闭的软管收集后再经油烟净化设备处理达标后高空排放。项目设置废气排放口1个。

加强该项目界外无组织排放大气污染物的监控，确保界外无组织排放监控点的大气污染物达到相应标准限值的要求。

- 选用低噪声设备，合理布局噪声源，空压机等高噪声设备应进行减振、隔音、消声处理，确保界外噪声值符合相应的标准限值要求。

（四）废精磨液桶、废润滑油桶、含润滑油和精磨液的玻璃渣等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。《报告表》未经我局重新审核同意的，该项目不得擅自开工建设。

该项目应当在项目所在地《住所（经营场所）场地使用证明（非住改商（环保类）》有效期内完成建设及投入使用；有效期届满仍未动工建设的，本批复自动失效。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2020年1月17日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所，广东高诚环境工程有限公司。