穗番环罚〔2021〕14号

广州市生态环境局行政处罚决定书

广州市中油二汽加油站有限公司（法定代表人：王亚杰）：

你单位在广州市番禺区市桥镇市新路交通学校教练场西侧(值班室)建成一个机动车燃油零售项目，经营过程中产生有机废气等污染物。2020年11月27日广州市番禺区环境监测站对你单位油气回收系统进行检测，2020年12月25日出具的《监测报告》（穗番）环境监测（2020）第NO 2001681号显示：加油枪编号：5# 气液比检测数据为1.42，气液比超出《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）规定的排放标准（1.0≤气液比≤1.2）。

以上事实，有调查询问笔录、现场检查（勘察）笔录、现场照片、现场监测原始记录表、液阻检测数据报表、气液比检测数据报表、监测报告等证据证实。

你单位上述行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的有关规定。

2021年1月14日我局向你单位送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕13号），你单位提出听证要求。我局于2021年1月26日依法召开听证会，经听证核实，2020年11月27日广州市番禺区环境监测站对你单位油气回收系统进行检测，气液比超出《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）规定的排放标准的违法事实清楚。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（二）项之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

1、责令你单位立即改正上述超标排放的违法行为；

2、罚款壹拾伍万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

我市正在进行行政复议体制改革，市政府各部门被复议案件统一由市人民政府办理，建议您向市人民政府提出行政复议申请。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行

政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：番禺区市桥街德胜路39号

联系电话：84620488   邮政编码：511400

广州市生态环境局

2021年2月24日