穗番环罚〔2021〕15号

广州市生态环境局行政处罚决定书

广州市嘉衡珠宝有限公司（法定代表人：SANJAY KOTHARI）：

你单位于广州市番禺区沙头街银平路大罗塘工业区内建成一个珠宝首饰加工生产项目，生产过程中主要产生生活废水、石膏废水、电金清洗废水（含酸）、工艺废气(倒模、酸雾等)、危险废物等污染物。2020年12月28日广州市番禺区环境监测站对你单位生活、生产废水处理后排放口废水进行采样，2021年01月13日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2021）第NO2100014号）显示，生活、生产废水处理后排放口废水：pH值：9.38（无量纲）、铜：2.40mg/L，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物第二时段三级标准最高允许排放浓度（上述污染物最高允许排放浓度：pH值（无量纲）6-9、铜标准限值：2.0mg/L）。

以上事实，有调查询问笔录、现场检查（勘察）笔录、现场照片、水样采样原始记录表、监测报告等证据证实。

你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条 的有关规定。

2021年1月27日我局向你单位送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕18号），你单位提出了听证要求。我局已依法通知你单位参加听证会并按照通知时间（2021年2月5日星期上午9:30）依法召开听证会，你单位逾时没有出席，但提交了书面陈述和申辩材料。经审核，你单位提供了广州市番禺区沙头街河长制办公室的证明，证明你单位废水在2012年8月建成并接入市政合流管网并最终排入前锋污水处理厂，及提供城镇污水排入管网许可证（许可证编号：番水排水【20210202】第68号），因此，认可你单位执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物第二时段三级标准。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

1、责令你单位立即停止超标排放废水的违法行为；

2、罚款贰拾万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

我市正在进行行政复议体制改革，市政府各部门被复议案件统一由市人民政府办理，建议您向市人民政府提出行政复议申请。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行

政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：番禺区市桥街德胜路39号

联系电话：84620488   邮政编码：511400

广州市生态环境局

2021年2月24日