穗番环罚〔2021〕62号

广州市生态环境局行政处罚决定书

广东粤丘检测科技有限公司（法定代表人：吴金凤）：

你单位于2017年11月在广州市番禺区石楼镇官桥村牌坊南侧星辉综合楼B501建成一个检测实验室项目，经营过程中产生的实验室废水经沉淀处理后，由三级化粪池处理排入市政污水管网，送至化龙净水厂集中处理，日均用水量约1.1吨。广州市番禺区环境监测站2021年1月22日在你单位现场采样，2021年2月8日出具的《监测报告》(（穗番）环境监测（2021）第NO 2100134号)显示：废水处理后排放口（样品编号：FS2101226601）总汞0.289mg/L，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1 第一类污染物最高允许排放浓度（总汞标准限值0.05mg/L）。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场检查照片、环境影响报告表的批复、水样采样原始记录表、采样现场视频、监测报告等证据证实。

你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

2021年6月30日本局向你单位送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕76号）。你单位提出了听证要求，本局于2021年7月12日依法召开听证会，经听证核实，你单位超标排放水污染物的违法事实清楚。你单位之后提交废水排放达标监测报告，故不再作出行为罚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

罚款贰拾万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如你单位对本机关作出的行政处罚决定不服，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议你单位向广州市人民政府提出行政复议申请。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行

政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：番禺区市桥街德胜路39号

联系电话：84620488   邮政编码：511400

广州市生态环境局

2021年8月5日