广州市番禺区人民政府办公室文件

番府办〔2020〕1号

广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区城镇燃气突发事件应急预案的通知

各镇政府、街道办事处，区府直属各单位：

《番禺区城镇燃气突发事件应急预案》业经区政府常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中遇到的问题，请径向区城市管理综合执法局反映。

番禺区人民政府办公室

2020年1月22日

番禺区城镇燃气突发事件应急预案

1  总则	5

1.1  编制目的	5

1.2  编制依据	5

1.3  工作原则	5

1.4  适用范围	6

1.5  事件分级	6

2  组织指挥体系及职责	9

2.1  区燃气突发事件应急救援指挥部及职责	9

2.2  区燃气应急指挥部办公室及其职责	10

2.3  区燃气应急指挥部成员单位职责	11

2.4  应急处置现场指挥部及其职责	14

2.5  专家组	16

2.6  各镇政府（街道办事处）属地燃气应急处置机构	16

2.7  燃气企业应急抢险队伍	16

2.8  应急联动机制	16

3  预防预警机制	17

3.1  预防	17

3.2  监测	17

3.3  预警	17

3.4  应急准备	18

4  应急处置	18

4.1  信息报告	19

4.2  先期处置	20

4.3  应急响应	20

4.4  信息发布	22

4.5  安全防护	23

4.6  应急终止	23

5  后期处置	23

5.1  善后处置	23

5.2  调查和总结	24

6  应急保障	24

6.1  通讯保障	24

6.2  应急抢险装备保障	25

6.3  应急队伍保障	25

6.4  交通治安保障	26

6.5  医疗卫生保障	26

6.6  经费保障	26

7  监督管理	27

7.1  宣传教育	27

7.2  培训	27

7.3  演练	27

7.4  责任与奖惩	28

8  附则	28

8.1  名词术语	28

8.2  预案修订与解释	28

8.3  预案实施	29

9.附件	29

9.1  区燃气突发事件应急处置机构图	30

9.2  区燃气突发事件信息报送流程图	31

9.3  区燃气突发事件分级响应流程图	32

- 1  总则

- 1.1  编制目的

为有效预防和高效处置燃气突发事件，最大限度减少燃气突发事件造成的损失，维护社会稳定，结合本区实际，制定本预案。

- 1.2  编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》、《广东省突发事件应对条例》、《广州市突发事件危险源和危险区域管理规定》等有关法律、法规、规章以及《广州市突发事件总体应急预案》、《广州市生产安全事故应急预案》、《广州市燃气突发事件应急预案》。

- 1.3  工作原则

（1）以人为本，减少危害。坚持把保障人民群众的生命、财产安全作为应急处置工作的出发点和落脚点。建立健全应对燃气突发事件应急处置机制，最大限度地减少燃气突发事件造成的人员伤亡和危害。

（2）居安思危，预防为主。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，加强燃气安全管理，落实事故预防和消除安全隐患的措施，做好燃气突发事件应急救援准备工作。

（3）统一领导，分级负责。按照应对突发事件“分类管理、分级负责、条块结合、属地为主”的原则，区政府、镇政府（街道办事处）分别负责相应级别燃气突发事件应急处置工作的统一领导和指挥，各相关部门在各自职责范围内做好燃气突发事件应急处置工作。

（4）快速反应、协同应对。区政府、镇政府（街道办事处）及相关部门应及时对燃气安全状况进行分析，采取有效的防范措施，对可能发生的燃气突发事件做出快速反应，做到早发现、早报告、早处置。

（5）依靠科技，提高处置能力。尊重科学，充分发挥专家作用，加强对燃气企业员工进行燃气安全常识和应急抢险知识等技能培训；组织开展专业技术交流和研讨，提高应急处置能力。

- 1.4  适用范围

本预案适用于本行政区域内下列因燃气事故引发泄漏、爆炸、火灾、中毒、停气等突发事件的应急处置。

- 一般燃气突发事件的应急救援和指挥。

- 较大、重大、特别重大燃气突发事件的前期应急处置指挥。

- 超出镇政府（街道办事处）应急处置能力，或者跨镇（街）的燃气突发事件。

- 其他需要区燃气突发事件应急指挥部（以下简称区燃气应急指挥部）处置的燃气突发事件。

- 1.5  事件分级

燃气在储存、运输、充装、经营和使用等过程中，发生泄漏、爆炸、火灾、中毒、停气等突发事件，按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素分为五级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）、Ⅴ级（一般以下）。

1.5.1  Ⅰ级燃气突发事件。凡符合下列情形之一的，为Ⅰ级燃气突发事件：

（1）造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或100人以上重伤的燃气突发事件。

（2）需紧急转移安置10万人以上的燃气突发事件。

（3）造成直接经济损失1亿元以上的燃气突发事件。

（4）因燃气供应中断，造成5万户以上居民停气48小时以上的燃气突发事件。

1.5.2  Ⅱ级燃气突发事件。凡符合下列情形之一的，为Ⅱ级燃气突发事件：

（1）造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或50人以上、100人以下重伤的燃气突发事件。

（2）需紧急转移安置5万人以上、10万人以下或造成重要交通枢纽如机场、港口、铁路等停止运行的燃气突发事件。

（3）造成直接经济损失5000万元以上、1亿元以下的燃气突发事件。

（4）因燃气供应中断，造成3万户以上、5万户以下居民停气24小时以上的燃气突发事件。

1.5.3  Ⅲ级燃气突发事件。凡符合下列情形之一的，为Ⅲ级燃气突发事件：

（1）造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或危及3人以上、10人以下生命安全，或30人以上、50人以下重伤的燃气突发事件。

（2）需紧急转移安置1万人以上、5万人以下，或造成国家、省、市重要单位、重要公共建筑物、客运站、广场、市区商业集中地周边道路交通中断的燃气突发事件。

（3）造成直接经济损失1000万元以上、5000万元以下的燃气突发事件。

（4）因燃气供应中断，造成1万户以上、3万户以下居民停气12小时以上、24小时以下的燃气突发事件。

1.5.4  Ⅳ级燃气突发事件。凡符合下列情形之一的，为Ⅳ级燃气突发事件：

- 造成1至2人死亡（含失踪），或危及1至2人生命安全，或20人以上、30人以下重伤的燃气突发事件。

- 需紧急转移安置2000人以上、1万人以下，或造成交通主干道交通中断或双向交通阻塞的燃气突发事件。

（3）造成直接经济损失500万元以上、1000万元以下的燃气突发事件。

（4）因燃气供应中断，造成5000户以上、1万户以下居民停气6小时以上、12小时以下的燃气突发事件。

1.5.5  Ⅴ级燃气突发事件。凡符合下列情形之一的，为Ⅴ级燃气突发事件：

- 未造成人员死亡（含失踪），未危及市民生命安全，20人以下重伤的燃气突发事件。

- 需紧急转移安置2000人以下的燃气突发事件。

- 造成直接经济损失500万元以下的燃气突发事件。

- 因燃气供应中断，造成5000户以下居民停气6小时以下的燃气突发事件。

- 2  组织指挥体系及职责

Ⅳ级燃气突发事件应急救援组织体系由区燃气应急指挥部、区有关单位应急处置机构、消防队伍和燃气企业应急救援队伍组成。

Ⅴ级燃气突发事件应急救援组织体系由属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构、属地消防队伍及相关燃气企业组成。属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构由属地镇政府（街道办事处）组织燃气管理部门、安全部门等单位成立。

- 2.1  区燃气突发事件应急救援指挥部及职责

2.1.1  区燃气应急指挥部

由区燃气应急指挥部统一领导，指挥本区燃气突发事件应急处置工作。

总指挥：区政府分管城市管理的副区长。

常务副总指挥：区政府办协助分管城市管理的领导。

副总指挥：区城市管理综合执法局局长、区交通运输局局长、区应急管理局局长、区公安分局副局长及属地镇政府（街道办事处）主要负责人。

成员：区政府办、区委宣传部、区教育局、区科工商信局、区公安分局、区民政局、区财政局、市规划和自然资源局番禺区分局、市生态环境局番禺区分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监管局、区城市管理综合执法局、区政务服务数据管理局、区气象局、广州港务局番禺分局、番禺供电局、市消防支队番禺区大队、各镇政府（街道办事处）等分管领导及相关燃气企业负责人。

2.1.2  区燃气应急指挥部的主要职责

（1）统一领导全区燃气突发事件的应急处置、事故抢险、社会救援等工作。

（2）研究处置燃气突发事件的工作部署。

（3）启动和终止本预案，协调相关单位应急处置机构的关系，指挥成员单位按照各自职责开展应急救援工作。

（4）必要时，报请市燃气应急指挥部及区政府，向当地驻军（武警）和中央有关派驻单位寻求支援。

- 2.2  区燃气应急指挥部办公室及其职责

区燃气应急指挥部下设办公室（设在区城市管理综合执法局内），办公室主任由区城市管理综合执法局分管领导担任，成员由区燃气应急指挥部成员单位相关人员组成。

区燃气应急指挥部办公室履行以下主要职责：

- 落实区燃气应急指挥部的工作部署。

- 及时向区燃气应急指挥部报告事态变化情况，传达应急抢险救援指令。

- 修订燃气突发事件应急预案和开展应急演练，并监督执行情况。

- 协调相关部门进行应急抢险工作及燃气突发事件信息报送工作。

- 建立燃气突发事件应急抢险专家库和抢险队伍联络网络，组建应急抢险专家组。

- 2.3  区燃气应急指挥部成员单位职责

区燃气应急指挥部成员单位根据职责分工建立燃气突发事件工作流程和有关制度，在区燃气应急指挥部的指挥下，做好对燃气突发事件的应急抢险救援工作。

各成员单位职责：

（1）区政府办：负责督促检查落实区领导有关批示、指示，统筹协调、监督指挥燃气突发事件中涉及城市管理的相关工作。

（2）区委宣传部：负责指导协调区属新闻媒体及相关单位开展新闻舆情应对，做好舆论宣传，稳定民心，防止不实报道。

（3）区城市管理综合执法局：负责协调燃气企业专业抢险救援队伍做好燃气突发事件的应急抢险救援工作，尽快修复被损坏的燃气设施等。

（4）区应急管理局：负责协助区燃气应急指挥部做好燃气突发事件应急处置工作，协助各相关部门做好应急救援工作。

（5）区公安分局：负责燃气突发事件现场的安全保卫、治安秩序维持和交通疏导工作；协助组织受灾群众迅速疏散；依法查处各类违法犯罪活动，预防和制止各种破坏活动，维护社会治安。

（6）区科工商信局：负责协调供电部门尽快恢复电力供应。

（7）区交通运输局：负责协调危险品运输单位协助做好液化石油气、液化天然气槽车燃气突发事件的抢险救援工作，组织运输队伍做好现场应急救援所需的装备、物资和人员疏散等运输保障工作。

（8）区市场监管局：负责协调特种设备专业抢险救援单位做好液化石油气和液化天然气储灌站、气化站以及汽车加气站内压力容器的事故抢险工作。

（9）区卫生健康局：负责组织医疗急救队伍，做好中毒和受伤人员的现场急救工作，及时报告伤病员的救治情况。

（10）区财政局：按照事权与财权相适应的原则，负责保障处理燃气突发事件区本级所需经费。

（11）区民政局：会同属地镇政府（街道办事处）做好受灾群众的基本生活保障工作。

（12）市消防支队番禺区大队：负责组织灭火减灾，做好燃气泄漏、火灾、爆炸事故的抢救工作，并组织开展火灾事故调查。

（13）市生态环境局番禺区分局：负责做好事发地饮用水源保护工作；在事故现场开展环境监测；对事故救援过程中可能导致的水体、土壤、空气等次生污染事故，提出控制措施建议；事故得到控制后，监督、指导现场遗留危险废物的清除和处置工作。

（14）区住房城乡建设局：负责指导协调因事故造成在建房屋建筑工程受损的应急处置工作，并组织调用水泥、沙、土等应急处置物资。

（15）市规划和自然资源局番禺区分局：负责监测、预报和发布全区地质灾害预警信息，全面分析并及时提供事发地域的地质情况；涉及燃气管道突发事件时，负责提供与管道交汇的有关规划城建档案资料。

（16）区水务局：负责配合市生态环境局番禺区分局做好事发地饮用水源保护工作，加强供水水质的监督检查，指导供水企业做好相应的应急处置工作，防止次生事故。

（17）区气象局：负责监测、预报和发布我区气象灾害预警信息，提供事发地现场风向、风速、温度、气压、湿度、雨量等气象资料。

（18）区教育局：根据燃气突发事件实际情况，负责做好宣布学校停课等工作。

（19）区政务服务数据管理局：负责协调各电信运营商提供应急抢险救援的通信保障。

（20）番禺供电局：负责保障事发地现场抢险施救的外部电源电力供应，协助抢险施工单位对现场电器、照明等设备的电源接入，并做好供电服务工作；协调联络本行政区域内的其他电力输送企业，根据事故情况切断有关电力线路，防止引发次生事故。

（21）广州港务局番禺分局：根据突发事件实际情况，负责制定实施港口停航等应急措施，防止次生突发事件。

（22）属地镇政府（街道办事处）：在发生Ⅳ级及以上燃气突发事件时，负责配合区燃气应急指挥部开展燃气突发事件应急处置工作；在发生Ⅴ级燃气突发事件时，由属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构开展燃气突发事件应急处置工作。各镇（街）财政部门负责保障辖区应急处置燃气突发事件所需经费。

（23）燃气企业：负责履行燃气安全生产的主体责任，按要求制定或修订本企业应急预案，并按规定报市、区主管部门备案；在突发事件应急救援中，企业负责人、安全负责人及时报告突发事件情况及已采取的处置措施，按照区燃气应急指挥部或属地燃气突发事件应急处置机构的要求，提供应急处置相关资料，全力配合突发事件救援处置等工作。

- 2.4  应急处置现场指挥部及其职责

区燃气应急指挥部根据燃气突发事件情况成立应急处置现场指挥部（以下简称区现场指挥部）。区现场指挥部设指挥长，并实行指挥长负责制，相关部门及属地镇政府（街道办事处）协助配合。Ⅳ级燃气突发事件现场指挥部的组成及指挥长的人选按以下原则确定：

- 发生燃气泄漏、火灾、爆炸、中毒，或需紧急疏散群众的燃气突发事件，由区公安分局负责人担任指挥长，区委宣传部、区教育局、区科工商信局、区民政局、市规划和自然资源局番禺区分局、市生态环境局番禺区分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监管局、区城市管理综合执法局、区气象局、广州港务局番禺分局、番禺供电局和市消防支队番禺区大队、属地镇政府（街道办事处）及其相关部门负责人、相关燃气企业负责人参加。

- 仅造成5000户以上、1万户以下、6小时以上、12小时以下的突发性停气事件，由区城市管理综合执法局负责人担任指挥长，区应急管理局、区市场监管局、属地镇政府（街道办事处）及其相关部门负责人参加。

2.4.1  区现场指挥部职责

（1）指挥、协调现场的应急处置和抢险救援工作，防止事态蔓延和扩大。

（2）核实现场人员伤亡和财产损失情况，及时向区燃气应急指挥部汇报应急处置和抢险救援工作的进展情况。

（3）组织划定事故现场的警戒范围，对人员进行疏散或者隔离，实施必要的交通管制及其他强制性措施。

（4）根据应急处置的需要,紧急调集人员、物资、交通工具以及相关设施、设备。

2.4.2  指挥长的主要职责

（1）负责召集各参与抢险救援单位的现场负责人组成现场指挥部，明确各单位的职责分工，视实际需要组建专家组。

（2）研究现场救援方案，制定具体救援措施并组织实施。

（3）负责指挥、协调现场应急处置工作。

- 2.5  专家组

区燃气应急指挥部设立专家人才库，根据应急救援需要召集有关专家组建专家组。专家组的主要职责是：

- 对燃气突发事件可能造成的危害进行预测、评估。

- 对燃气突发事件的发展趋势、抢险救援方案、处置办法等进行研究，为应急抢险救援行动的决策、指挥提供技术支持。

- 为区中长期燃气安全应急规划、建设提供意见或建议。

- 2.6  各镇政府（街道办事处）属地燃气应急处置机构

各镇政府（街道办事处）成立属地镇（街）燃气应急处置机构，结合本行政区域实际情况，制定相应的燃气突发事件应急预案，并报区燃气应急指挥部办公室备案。属地镇（街）燃气应急处置机构负责Ⅴ级燃气突发事件的应急处置工作。

- 2.7  燃气企业应急抢险队伍

各燃气企业根据本预案，结合各自的实际情况，制定本单位的应急预案，建立与企业经营规模相适应的应急抢险队伍，配备相应的设备，并及时进行维护、更新，确保满足抢险救援工作需要。

- 2.8  应急联动机制

（1）建立燃气突发事件处理联动机制，在与现有“110”“119”报警和燃气抢险信息联动的基础上，整合形成事故信息联动系统，保持与各专业抢险队伍的联系，保证信息畅通，确保抢险救灾的联动效果。

（2）在应急处置过程中，区现场指挥部可视情况建议区燃气应急指挥部报请市燃气应急指挥部及区政府，向当地驻军（武警）和中央有关派驻单位通报情况，寻求支援。

（3）各燃气企业除负责本单位燃气安全事故的抢救工作外，有义务服从调配参与全区燃气突发事件的应急抢险救援工作。

- 3  预防预警机制

- 3.1  预防

各燃气企业应按有关法律、法规的要求，做好燃气突发事件的预防工作，防止重大燃气安全事故的发生。

- 3.2  监测

区城市管理综合执法局、各镇（街）燃气管理部门和燃气企业负责本辖区、本单位事故隐患监控，对各级事故隐患实施监控。发现事故隐患时，逐级上报，做到早发现、早报告、早处置。

- 3.3  预警

根据预测分析结果，参照燃气突发事件分级标准，对可能发生和可预警的燃气突发事件进行预警，预警级别根据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，由高到低划分为I级（特别重大，红色）、Ⅱ级（重大，橙色）、Ⅲ级（较大，黄色）、IV级（一般，蓝色）、Ⅴ级（一般以下）五个级别。

I级（特别重大）、Ⅱ级（重大）预警信息由省负责发布。

Ⅲ级（较大）预警信息由市燃气应急指挥部发布。

IV级（一般）预警信息由区燃气应急处置机构发布。

Ⅴ级（一般以下）预警信息由属地镇（街）燃气应急处置机构发布。

预警信息包括可能发生的突发燃气事件的时间、影响范围、预警级别、警示事项、相关措施和发布机关等。预警发布单位要密切关注事件进展情况，并依据事态变化情况，适时依职权调整预警级别。各级燃气应急处置机构发布预警信息后应及时向上一级机构报告。

各级燃气应急处置机构确认可能导致燃气突发事件的信息后，按照应急预案的规定及时研究确定应对方案，并通知有关单位采取相应措施预防事故发生。当本级、本部门应急机构需要支援时，请求上级单位协调。

- 3.4  应急准备

（1）区燃气应急指挥部成员单位应建立和完善本单位处置燃气突发事件的应急预案，做好各项准备工作。

（2）各燃气企业和专业抢险机构应根据燃气突发事件应急预案的要求,做好必要的应急救援设备、工具、物品等物资储备。

（3）各燃气企业应定期组织本单位开展燃气突发事件应急处理相关知识、技能的培训和应急演练，并根据演练情况，不断完善本单位的应急预案。

- 4  应急处置

- 4.1  信息报告

燃气突发事件发生后，应按以下要求迅速、准确、多渠道报送相关信息。

4.1.1  信息报告的内容和要求

报告燃气突发事件的信息要简明扼要、清晰准确，具体包括以下内容：

- 事发单位、时间、地点。

- 事件的简要经过。

- 已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

- 事发现场应急救援情况。

- 事件报告单位、报告人和联系电话。

- 其他应当报告的情况。

燃气突发事件的信息报告包括初报、续报和处置结果报告。对发生时间、地点和影响比较敏感的事件，可特事特办，不受报送分级的限制。

如果燃气突发事件中涉及外籍和港澳台人员伤亡、中毒、失踪等，或者事件可能会影响到其他地区，应尽快提请区政府进行通报或上报。

4.1.2  信息报告的时间和程序

各镇（街）燃气管理部门、燃气企业在发现或接到燃气突发事件报告后，除按火灾事故等规定报警外，应立即派员前往现场核实情况。发生IV级燃气突发事件30分钟内，属地镇（街）燃气应急处置机构向区燃气应急指挥部办公室、区燃气管理部门、区应急管理部门和区公安部门报告，燃气企业向市燃气应急指挥部办公室、区燃气管理部门、区应急管理部门和区公安部门报告。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

区燃气应急指挥部在接到燃气突发事件报告后，应立即派员前往现场核实情况和应急处置工作，在发生事故后1小时内向市燃气应急指挥部办公室报告事件情况。

发生Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级燃气事件，相关部门单位按省、市级燃气突发事件应急预案要求立即逐级上报。

- 4.2  先期处置

发生燃气突发事件，区燃气应急指挥部、属地镇（街）燃气应急处置机构、燃气企业在及时报告燃气突发事件信息的同时，应启动本区域、本单位应急响应，组织开展各种应急救援，控制事态发展。

（1）迅速采取有效措施组织抢救，防止事态蔓延扩大。

（2）严格保护现场，妥善保存现场重要痕迹、物证。确因抢救伤员、防止事态扩大而需要移动现场物件的，应做好标志和记录。

- 4.3  应急响应

发生燃气突发事件，事发单位主要负责人和现场人员应按照本单位应急预案的要求，采取积极有效的抢救措施。事发单位主要负责人在抢险救援和事故调查处理期间不得擅离职守。

本预案启动后，各单位按照预案规定的职责要求，服从指挥，立即到达规定岗位，采取有效措施，迅速投入应急抢险救援工作。

4.3.1  分级响应

发生燃气突发事件，燃气企业和各级燃气突发事件应急处置机构应按事件的严重程度、可控性等启动相应等级的应急响应。分级响应程序如下：

（1）发生燃气突发事件，事发单位应立即启动本单位应急救援预案进行先期处置，开展应急抢险救援工作，同时立即按本预案4.1的要求报告相关单位。相关单位应密切关注事态的发展情况。

（2）发生Ⅴ级燃气突发事件，镇（街）燃气管理部门应立即赶赴现场核实情况，向属地镇（街）燃气应急处置机构汇报现场情况，提出启动辖区应急预案的建议。由属地镇（街）燃气应急处置机构牵头处理，并及时向区燃气应急指挥部办公室汇报。

（3）发生Ⅳ级燃气突发事件，按本预案2.3条规定，由区燃气应急指挥部指挥应急救援工作并向市燃气应急指挥部办公室汇报，相关单位人员应立即赶赴现场核实情况，按责实施应急救援工作。

（4）发生Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级燃气突发事件，按《广东省突发事件总体应急预案》《广州市燃气突发事件应急预案》规定执行，相关单位应立即赶赴现场核实情况、开展先期处置。

4.3.2  扩大应急

当燃气突发事件无法控制时，区燃气应急指挥部及时上报市有关单位，请求上级支援和提出启动上一级应急预案的建议。

4.3.3  指挥与协调

发生Ⅳ级燃气突发事件，在区现场指挥部未成立之前，由属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构负责人暂时履行；发生Ⅲ级及以上燃气突发事件，在省或市现场指挥部未成立之前，由区现场指挥部负责人或属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构负责人暂时履行指挥长的职责。

- 4.4  信息发布

燃气突发事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面。在事件发生的“第一时间”要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、政府应对措施和公众防范措施等信息，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

（1）Ⅰ级、Ⅱ级燃气突发事件的信息发布，按照《广东省突发事件总体应急预案》规定执行。

（2）Ⅲ级燃气突发事件的信息发布，按照《广州市燃气突发事件应急预案》规定执行。

（3）Ⅳ级燃气突发事件的信息发布由区委宣传部会同牵头处置的部门负责。

（4）Ⅴ级燃气突发事件的信息发布由属地镇政府（街道办事处）组织相关部门负责。

- 4.5  安全防护

参加燃气突发事件应急处置的工作人员，应按照本预案及有关规定，采取安全防护措施，在专业人员的指导下进行工作。

- 4.6  应急终止

燃气突发事件应急处置工作结束或相关危险因素消除后，终止应急响应。

（1）Ⅰ级、Ⅱ级燃气突发事件应急状态的终止，按照《广东省突发事件总体应急预案》的有关规定执行。

（2）Ⅲ级燃气突发事件应急状态的终止，按照《广州市燃气突发事件应急预案》的有关规定执行。

（3）Ⅳ级燃气突发事件由区燃气应急指挥部总指挥根据现场处置情况和现场指挥部的建议，宣布应急终止。

（4）Ⅴ级燃气突发事件由属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构确定并宣布应急终止。

应急终止后，现场指挥部予以撤销，应急救援队伍撤离现场。负责现场指挥的部门应及时完成应急处置总结报告。

- 5  后期处置

- 5.1  善后处置

Ⅰ级、Ⅱ级燃气突发事件的善后处置工作按《广东省突发总体应急预案》的有关规定进行。

Ⅲ级燃气突发事件的善后处置工作按《广州市燃气突发事件应急预案》的有关规定进行。

Ⅳ级燃气突发事件的善后处置工作由区政府有关部门及相关单位负责。

Ⅴ级燃气突发事件的善后处置工作由属地镇（街）有关部门及相关单位负责。

对燃气安全事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照有关规定给予抚恤、补助或补偿。对受影响的群众应做好安抚、救助工作，保证群众生活需要，维护社会稳定。

- 5.2  调查和总结

Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级燃气突发事件按《广东省突发总体应急预案》、《广州市燃气突发事件应急预案》的有关规定进行。

Ⅳ级燃气突发事件由区燃气应急指挥部根据现场应急处置情况，组织开展应急处置评估与分析，提出改进措施，及时完善应急预案。

Ⅴ级燃气突发事件由属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构根据现场应急处置情况，组织开展应急处置评估与分析，提出改进措施，及时完善应急预案。

- 6  应急保障

- 6.1  通讯保障

区政务服务数据管理局负责协调有关电信运营商，保障燃气突发事件处置过程中通信畅通，必要时，在现场开通应急通信设备。

燃气突发事件应急处置机构成员单位和燃气企业抢修队伍应设置24小时值班电话。区燃气应急指挥部办公室负责建立成员单位分管负责人、具体负责人和联络员电话通讯录，统一管理，及时更新下发各成员单位。

现场指挥部负责事故现场通信联络，保证上传下达，同时利用消防队伍和燃气专业抢险队伍等现有设备建立无线对讲通讯网络，保证指挥通讯畅通。

- 6.2  应急抢险装备保障

各燃气企业应根据处置燃气突发事件的需要，配备必要的应急抢险装备，建立和完善应急抢险装备维护、保养和调用制度，确保应急抢险装备处于良好状态。

各级消防队伍应在现有消防装备的基础上，完善专业处置燃气泄漏的应急抢险装备。

各级燃气突发事件应急处置机构应掌握各燃气专业抢险队伍应急抢险装备的储备和分布情况，并进行定期检查。

根据处置燃气突发事件的需要，如现场指挥部决定调用应急抢险装备，装备产权单位应坚决执行，迅速将应急抢险装备送达现场，并派专人负责现场操作和维护。

- 6.3  应急队伍保障

区城市管理综合执法局根据处置燃气突发事件的需要，组建和完善本地区、以燃气企业为主的燃气专业抢险队伍。

各镇政府（街道办事处）应根据处置燃气突发事件的需要，组建和完善本辖区燃气专业抢险队伍。

市消防支队番禺区大队要充分发挥消防队伍在区域分布和技术装备上的优势，负责组织消防队员进行系统的燃气专业抢险知识培训，提高处置燃气突发事件的能力。

各燃气企业应加强燃气抢险队伍建设，通过技能培训和应急演练等手段提高燃气抢险队伍的综合素质、技术水平和应急处置能力。

- 6.4  交通治安保障

区交通运输局负责根据现场应急救援需要，迅速征调相关车辆和人员用于现场应急装备、人员疏散、抢险物资和必要生活资料的运输。

区公安分局负责现场交通管制和指挥疏导，维持交通秩序，确保应急抢险装备、人员和物资运输畅通；负责组织设置警戒线，控制和保护现场，并根据需要组织受灾群众迅速疏散，控制事故肇事人员。

- 6.5  医疗卫生保障

区卫生健康局根据《广州市突发事件医疗卫生救援应急预案》及区相关预案，做好医疗卫生应急救援队伍建设和有关应急物资准备工作，确保医疗卫生应急救援工作顺利进行。

- 6.6  经费保障

区财政局负责保障本级应急处置燃气突发事件所需经费。

为解决燃气突发事件紧急调用、征用有关单位及个人财物而产生的补偿问题，在分清责任的前提下，镇（街）燃气管理部门报属地镇政府（街道办事处）批准、区燃气管理部门报区政府批准后，同级财政按规定给予补偿；因受事件影响群众所需医疗费用，由同级财政按规定给予支付；其他费用由责任方负担。

燃气抢险力量建设所需经费由相关企业投入。

- 7  监督管理

- 7.1  宣传教育

区、镇（街）燃气管理部门负责广泛宣传燃气相关应急法律、法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识。

各燃气企业应向燃气用户发放安全用气手册，进行安全用气宣传。

- 7.2  培训

区、镇（街）燃气突发事件应急处置机构及成员单位应对相关人员进行燃气安全常识、应急抢险知识等培训，提高应急抢险救援能力。

各燃气企业应加强对员工进行上岗前培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握安全生产规章制度和安全操作规程，具备本岗位安全操作技能和处置燃气安全事件的能力；安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。

- 7.3  演练

区燃气应急指挥部办公室负责组织开展区级燃气突发事件应急演练工作，每年不少于1次。各镇（街）燃气管理部门、燃气企业应结合本辖区、本单位实际，定期组织开展应急演练。

- 7.4  责任与奖惩

燃气突发事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制度。

应急救援工作结束后，区燃气应急指挥部应组织有关单位进行总结、分析，吸取事件教训，及时进行整改。对在燃气突发事件应急处置工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。对迟报、谎报、瞒报和漏报燃气突发事件重要情况或者在应急处置工作中有失职、渎职行为的有关责任人，依法、依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 8  附则

- 8.1  名词术语

（1）本预案中的“燃气”指城镇燃气，是从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合相关规范标准要求的可燃气体，包括天然气、液化石油气、人工煤气。

（2）本预案有关数量表述，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 8.2  预案修订与解释

本预案由区政府组织修订，区城市管理综合执法局负责解释。

- 8.3  预案实施

本预案自印发之日起实施。

- 9.附件

- 9.1  区燃气突发事件应急处置机构图

燃气突发事件

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级燃气突发事件

Ⅴ级燃气

突发事件

Ⅳ级燃气

突发事件

9.2  区燃气突发事件信息报送流程图

市燃气应急指挥部办公室、区委（区委值班室）、区政府（区政府总值班室）、区燃气应急指挥部

由属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构向区燃气应急指挥部办公室、区燃气管理部门、区应急管理部门、区公安机关报告

燃气企业

“119”“110”报警

属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构

现场 核实

由属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构向区燃气应急指挥部办公室报告

现场 核实

由燃气企业向市燃气应急指挥部办公室、区燃气管理部门、区应急管理部门、区公安机关报告

区燃气应急指挥部办公室

燃气突发事件

9.3  区燃气突发事件分级响应流程图

由属地燃气突发事件应急处置机构启动本地区预案，指挥应急救援工作

燃气企业、属地镇（街）燃气突发事件应急处置机构先期处置

Ⅴ级燃气突发事件

关注事态

发展

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级

事故升级

Ⅳ级燃气突发事件

由区燃气突发事件应急处置机构启动本地区预案，指挥应急救援工作

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级

关注事态

发展

事故升级

Ⅲ级燃气突发事件

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级

由市燃气应急指挥部启动本预案，设立现场指挥部，并指挥应急抢险救援

事故升级

Ⅰ、Ⅱ级

关注事态发展

关注事态

发展

事故得到

控制

由市燃气应急指挥部启动本预案，设立现场指挥部，按《广东省突发事件总预案体预案》规定开展先期处置

扩大应急

请求支援，启动上一级预案

应急终止

公开方式：主动公开

抄送：区委常委、区人大主任、区政协主席、副区长，区纪委监委、区委办、区人大办、区政协办、区委各部委、区武装部、区人民法院、区人民检察院、各民主党派、各人民团体、口岸各查验单位。

广州市番禺区人民政府办公室秘书科 2020年 1月22日印发