广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2023〕22号

当事人：广州市番禺华新精机有限公司

统一社会信用代码：91440101618705328C

登记地址：广州市番禺区钟村街市广路谢村路段侧

法定代表人：石刚大

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于1995年11月建成一个金属件电镀项目，生产过程中产生电镀废水。 经2023年8月10日广州市生态环境局番禺环境监测站对当事人厂界内污水总排口正在外排废水进行采样监测，据2023年8月14日出具《监测报告》（（穗番）环境监测（2023）第NO 2300893号）显示，当事人厂界内总排口正在外排的污水（08月10日16：46）污染因子浓度超过排污许可证载明限值（广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015）：铜为1.77mg/L，超标0.8倍（标准：1mg/L）、锌为6.38mg/L，超标2.2倍（标准：2.0mg/L）、镍为0.71mg/L，超标0.4倍（标准：0.5mg/L）。

经执法人员调查确认当事人废水日排量为90吨，其废水排入城市生活污水处理厂，但由于城市生活污水处理厂不具备处理重金属污染物的设施及能力，因此其超标排放的重金属污染物依然会排放入外环境，对环境造成严重污染。

另外，当事人曾于2022年4月21日，因废水超标排放，被我局作出行政处罚（穗环（番）法罚〔2022〕18号）；当事人曾于2023年8月7日，因干扰自动监测设施，排放含镍、铜、锌的污染物超过地方污染物排放标准十倍以上，涉嫌污染环境犯罪，案件线索被移送公安机关侦查。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、监测报告等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

我局于2023年8月30日作出穗环（番）罚告〔2023〕31号《行政处罚告知书》，并于8月31日电子送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人没有提出听证申请，但于9月4日提交书面陈述申辩材料，称：处罚会使其经营困难，目前已完成初步整改，8月22日污水处理后能达到排放标准，经环保部门检验后同意排放复工。经审查，我局决定不采纳当事人“处罚会使其经营困难，污水处理后能达到排放标准，经环保部门检验后同意排放复工”申辩意见，理由如下：1.经营困难，不是减免处罚的法定理由；2.广州市生态环境局番禺环境监测站于8月22日，对当事人生产废水处理后排放口（WS-00081-01）外排废水再进行采样监测，发现污染因子“铝”浓度超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015）：铝为18.4mg/L，超标3.6倍（标准：4.0mg/L）。

综上所述，当事人确有超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚。根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的有关规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，计算方法为：（裁量起点7%＋超标因子数目3个以上8%＋排放A类水污染物10%＋废水日排放量50吨以上200吨以下3%＋超标情况超标3倍以下5%+近二年同类违法行为情况6%）X100万元=39万元，我局依法对当事人上述超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为作出如下行政处罚：

处以罚款叁拾玖万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年9月11日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84620488