广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第三次会议                                      第47号

| 代表姓名 | 黄锡均 | 所 在 代表团 | 桥南 | 邮政编码 | 511400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详 细 通讯地址 |  |  |  | 电 话 |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |
| 题目：关于加快河涌整治，解决“污水倒灌入厂”的建议 |  |  |  |  |  |
| 请代表选中并打“√”注明 1、此建议是否公开 |  |  |  |  |  |
| √ 公开 不公开（不公开请填写理由） √ 不公开理由： 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私； 公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 其他原因（请填写）： |  |  |  |  |  |
| 2、此建议来源 |  |  |  |  |  |
| √ 视察 专题调研 其他方式（请填写） |  |  |  |  |  |
| 3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项 |  |  |  |  |  |
| 是 √ 否 未详 |  |  |  |  |  |
| 4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通 |  |  |  |  |  |
| √ 是 否 |  |  |  |  |  |

注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容：

蚬涌村辖区的河涌曾在2010年广州亚运期间进行过治理。然而，十多年间，随着河涌周边居民住宅小区、商业区、工业区增多，原有的排污管道已不适应目前的排污量。特别是蚬涌村辖区的工厂的排污管道，每逢大雨就容易发生污水倒灌入厂，造成较大的经济损失。

- 存在问题

（一）原市政排污管道承荷能力不足

因蚬涌村工业区部分排污管网于2009年开始铺设，铺设年限较长，随着经济社会发展，工业区厂房生产不断扩大，原有污水管网的排污承荷能力已严重不足，每逢下雨天容易导致污水倒灌入厂区情况发生。

（二）雨污管道错接、混接，污水管网堵塞

在日常排查中，发现有部分雨水管道和污水管道出现错接、混接现象，加之污水管网日常维护、清淤工作不及时，导致污水管道堵塞。每逢大雨，雨水夹杂着污水，加之污水管道堵塞，形成污水倒灌进厂现象发生。

（三）位于污水管网下游，容易出现倒灌现象

桥南街位于片区市政污水管网下游位置，沙湾街的污水往桥南方向排，造成桥南街管网承受超负荷压力，进而致使市政污水主管网液位过高出现倒灌现象。

- 对策建议

（一）开展管网排查，杜绝雨污管道混接

对蚬涌村工业区的污水管网进行全面排查，及时发现，对雨污管道错接、混接问题及时进行全面修复。

（二）对承荷能力不足的排污管道及时进行更新改造

蚬涌村工业区的排污管道修建年限较长，部分管网排污能力已不足承受现有工厂的排污需求，故需及时对此类管网进行更新改造，加大排污能力。

（三）加快河涌整治进度，加大河涌整治力度

桥南片区的河涌整治自2010年亚运期间整治过后，并没有纳入近年的河涌整治范围内。河涌整治需要“长治久清”，蚬涌村辖区河涌整治需要在原有整治基础上，加快推进河涌进一步治理，巩固前期治理的成果。