广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第三次会议                                      第48号

| 代表姓名 | 黄锡均 | 所 在 代表团 | 桥南 | 邮政编码 | 511400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详 细 通讯地址 |  |  |  | 电 话 |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |
| 题目：关于加快推进桥南街农村供水改造工作的建议 |  |  |  |  |  |
| 请代表选中并打“√”注明 1、此建议是否公开 |  |  |  |  |  |
| √ 公开 不公开（不公开请填写理由） √ 不公开理由： 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私； 公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 其他原因（请填写）： |  |  |  |  |  |
| 2、此建议来源 |  |  |  |  |  |
| √ 视察 专题调研 其他方式（请填写） |  |  |  |  |  |
| 3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项 |  |  |  |  |  |
| 是 √ 否 未详 |  |  |  |  |  |
| 4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通 |  |  |  |  |  |
| √ 是 否 |  |  |  |  |  |

注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容：

农村供水设施老旧问题作为农村自主建设留下的历史性难题，近年来，亟需解决。目前，桥南街除南郊村外其他三条村均未开展供水改造工作，陈涌、蚬涌和草河村现有供水管网长度合计57公里，日供水能力约10300立方米，服务用户约4300户，服务群众约3.3万人。但三条村大部分供水管网是上世纪八十年代敷设的，使用时间已接近四十年，管网材质落后，供水管网老化陈旧，供水漏损率极高，随着农村的不断发展，人口和企业的用水量日益增大，每当夏季用水高峰时村内部分区域出现水压低的现象，影响群众的用水需求和感受。

- 存在问题

- （一）供水管道年久老化。由于大多数管道铺设时间较长，经过几十年的运行，水管和接驳口大量老化，在一定程度上对安全供水造成隐患，增大供水成本。

- （二）供水保障不足。受建设时期技术、设备及财力等多方面因素制约，输水管输水能力有限，夏季高峰时段，居民用水量猛增，管网水压降低，城区供水量达不到用水量需求，停水现象时有发生，给居民正常生活造成不便。

- （三）农村集体财政负担加重。由于供水管道年久老化的原因，三条村每年用于日常维修费用约90万元、支付水损费用高达150万元，另外，聘请专业人员开展水站抄表、收费等繁琐工作，每年支出33万元，三条村每年各类费用支出加起来需额外支付合计约273万元；如需开展改水工作，费用约为每栋楼12000元，以陈涌村为例，陈涌村共有房屋3085栋，水改费用约为3700万元，费用高昂，依靠村集体出资开展供水改造工作的可能性微乎其微。

- 对策建议

为改善村居供水环境，提升居民用水幸福感，我的建议如下：

（一）深入开展全排全查。全面、彻底摸清各村居供水管网布局、水表、水费收缴等情况，确保摸清底数，全面掌握现状问题。

（二）加快将桥南街三条农村纳入区水务局年度改水计划。稳妥推进供水改造工作，补齐短板。积极向上级对接争取资金，用好农村饮水安全相关维修养护资金，为农村供水工程维修建设提供充足的资金保障。

（三）建立完善管护机制。学习其他地区先进经验，结合本街道实际情况，在街道的指导下，在工程管护、水费收取、管护队伍建设等方面探索总结经验做法，全力提升桥南街农村供水保障水平。