广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第  次会议                                     第91号

| 代表姓名 | 简惠贞 | 所 在 代表团 | 大龙 | 邮政编码 | 511450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详 细 通讯地址 |  |  |  | 电 话 |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |
| 题目：关于对莲花大道（大龙街新水坑段）排水设施进行改造的建议 |  |  |  |  |  |
| 请代表选中并打“√”注明 1、此建议是否公开 |  |  |  |  |  |
| √ 公开 不公开（不公开请填写理由） 不公开理由： 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私； 公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 其他原因（请填写）： |  |  |  |  |  |
| 2、此建议来源 |  |  |  |  |  |
| 视察 √ 专题调研 其他方式（请填写） |  |  |  |  |  |
| 3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项 |  |  |  |  |  |
| 是 √ 否 未详 |  |  |  |  |  |
| 4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通 |  |  |  |  |  |
| √ 是 否 |  |  |  |  |  |

注：提交书面建议时请附上电子文本。

- 基本情况

莲花大道（大龙街新水坑段）已于2021年完工，莲花大道（大龙街新水坑段）的明渠水是直接接入新水坑村雨水管网的，雨水也散排入新水坑村的雨水管网，致使新水坑村的雨水管网严重超出负荷，且新水坑村排水支涌与雁洲涌成90°接驳，雁洲涌水流大，导致雨水倒灌，每逢下大雨，环村东路北帝广场前都会水浸，水位超出路面40厘米，存在严重的安全隐患。

- 存在问题

- 由于莲花大道（大龙街新水坑段）的明渠水和雨水等排水设施设施不合理，直接排入新水坑村的雨水管网，造成新水坑村雨水管网严重超负荷，每逢下大雨就造成村内北帝广场前水浸，存在严重的安全隐患。

- 三、建议

- 改造莲花大道排水及疏通雁洲涌。