附件2

项目需求

- 一、项目名称

- 番禺区体育大厦4楼值班室改造工程项目

- 二、服务内容

- 负责在番禺体育大厦4楼设置2间值班室，面积每间约为50平方米。改造主要涉及吊天花、砌墙、刷墙、安装必要的电插座、照明等，项目内容如下：

| - 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除墙体 | m2 | 15 |
| 2 | 封门孔新做墙体 | m2 | 35 |
| 3 | 新做实大门 | m2 | 4 |
| 4 | 新做600×600铝格板天花 | m2 | 110 |
| 5 | 安装烟感器 | 套 | 4 |
| 6 | 安装LED 600×600灯盘 | 套 | 16 |
| 7 | 安装二三插座 | 套 | 48 |
| 8 | 冷气电源380V | 注 | 4 |
| 9 | 电话线 、网线 | 条 | 4 |
| 10 | 安装总电箱 | 套 | 2 |
| 11 | 扇灰扫ICI墙漆 | m2 | 240 |
| 12 | 装修后人工清洁 | 项 | 1 |

- 备注：具体工程量以实际为准

- 三、最高限价

- 人民币6万元整

- 四、人员管理要求

### （一）采购人与施工人员不发生任何劳动和雇佣关系，施工人员由中标供应商自行管理，并按法律法规和地方政府的规定支付服务人员的工资、福利、保险、奖金、加班费等一切费用。

（二）中标供应商的派出的施工人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标供应商负责，与采购人无涉。

（三）采购人不提供施工人员的食宿。

- 五、供应商资格条件

（一）法定资格条件

参照《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二）本项目不接受联合体报价。

六、付款方式

1.项目验收合格后30个工作日内，询价单位向供应商支付合同总额的100%。

2.供应商需凭以下有效文件与询价单位结算：

（1）合同。

（2）供应商开具的等额正式发票。

（3）验收报告（加盖询价单位公章）。

3.因询价单位使用的是财政资金，询价单位在规定时间内提出支付申请手续后即视为询价单位已经按期支付。若乙方未在规定时间内提供相关请款材料，询价单位可顺延支付时间且不承担逾期支付违约责任。