附件

番禺区农产品质量监测所样品冰柜

采购需求书

　**一、项目概述**

1.项目名称：样品冰柜采购项目

2.数量：1种（合计4台）

3.项目总预算：3.6万元

4.用途：用于储存检测样品

5.交货地点：采购人指定地点

**二、需求产品**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 冰柜 | 华尔 | HR1260PJS,一体机，1260\*780\*2050，双门，每门配5个分层架，带锁，温度设置-20℃，不结霜 | 4台 |