## Sheet2
附件5
著鸿轩超一级前期物业服务标准对照表
标准服务 | 一级 | 广州穗遥置业有限公司承诺达到的超一级前期物业服务标准
服务项目
(一) 综 合 管 理 服 务 | 1. 服务与被服务方签订物业服务合同，双方权利义务关系明确； 2. 财务管理运作规范，账目清晰； 3.物业服务人在每年的4月、7月、10月和次年1月，采取书面通知、在物业服务区域内显著位置公布或者按照管理规约、业主大会议事规则约定的其他方式向业主公开上季度的物业服务费（包括普通住宅及配套自有产权车位）的收支情况。 4. 有完善的管理方案，员工岗位责任与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主（用户）资料保密制度、员工工作程序与工作标准等制度健全； 5. 建立档案管理制度，物业服务档案执行DB44/T1315档案管理规范，配备专（兼）职档案资料管理员，按物业服务项目建立档案卷宗，资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索； 6. 管理人员按法律法规规定持证上岗，服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范。 7. 设置管理处，办公地点有专门的业主或使用人接待场所，办公设施及办公用品配置完备； 8. 周一至周日每天不少于12小时在管理处或专门的接待场所进行业务接待，并提供24小时热线电话服务； 9. 对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理，对业主或非业主使用人的投诉在24小时内答复； 10. 物业服务经理具有2年以上物业服务经理任职经历； 11. 能根据业主需求提供特约服务和便民服务； 12. 节假日有专题布置，每年组织不少于2次社区活动。 | 1. 服务与被服务方签订物业服务合同，双方权利义务关系明确； 2. 财务管理运作规范，账目清晰； 3.物业服务人在每年的4月、7月、10月和次年1月，采取书面通知、在物业服务区域内显著位置公布或者按照管理规约、业主大会议事规则约定的其他方式向业主公开上季度的物业服务费（包括普通住宅及配套自有产权车位）的收支情况。 4. 有完善的管理方案，员工岗位责任与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主（用户）资料保密制度、员工工作程序与工作标准等制度健全； 5. 建立档案管理制度，物业服务档案执行DB44/T1315档案管理规范，配备专（兼）职档案资料管理员，按物业服务项目建立档案卷宗，资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索； 6. 管理人员按法律法规规定持证上岗，服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范。 7. 设置管理处，办公地点有专门的业主或使用人接待场所，办公设施及办公用品配置完备； 8. 周一至周日每天不少于12小时在管理处或专门的接待场所进行业务接待，并提供24小时热线电话服务； 9. ①提供全国客户热线服务，公司总部受理业主需求，有完整的登记、跟进及记录处理，并进行定期回访工作。②对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理，对投诉跟踪及进行回访并记录，对业主或使用人的投诉及时与投诉人取得联系，3小时内给予处理答复，投诉处理反馈及时率≥96%。相关资料及时归档，管理规范；每月度进行1次统计分析。③在前台区域视情况配备软性沙发、茶几、书报架、雨伞架等。 10. 物业服务经理具有2年以上物业服务经理任职经历；所有物业从业人员树立正确的职业道德，守法经营、诚信经营；物业管理从业人员应当具备多种知识和技能。 11. 能根据业主需求提供特约服务和便民服务； 12.①设立物业服务中心，在服务中心张贴物业企业营业执照、资质证书、项目负责人及主要管理人员照片，公示物业服务标准、收费依据、收费标准、符合基本要求。并建立推行ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系。②推广“大客服”服务，让所有服务窗口成为业主的沟通报事平台，加强重点岗位服务质量的监督。 13.①按现在服务品牌标准配置管家，提供8小时候命服务、24小时值班专线，随时随地受理业主报事，及时处理业主需求，在公共区域显著位置公示24小时服务热线和管家手机以及工作微信号。②每季度开展业主满意度调查，了解业户需求，每年度至少开展一次第三方满意度调查，切实提升服务质量。 14.①为业主提供“互联网+”服务，构建由“智慧物业、智慧设备、智慧商圈”组成的“智慧管理小区”，通过智能化沟通平台，加速业主需求处理；同时建立小程序以及微信公众号进行物业费的查询和缴纳，同时也可以随时随地报单预约师傅提供上门维修服务。②充分利用专业服务资源，提供全方位一步到家有偿服务，包括：安装智能入户电子锁、家政服务、清洁服务、绿化服务、装修、拎包入住、少年夏令营等，为所有业主提供物美价廉、优质且全面的细致服务；同时所有服务价目公开，确保质价相符。 15.节假日有专题布置，每年组织不少于4次社区活动。①建立并妥善保管社区文化活动档案，每次活动制定对应的工作方案和应急预案，做好活动的策划、准备、实施、效果评估等工作，社区文化活动有记录和总结，相关资料齐全。② 在每年组织不少于8次大、中、小型社区活动，如春节、端午、中秋节等节日举办大型活动，其他法定节假日举办全园区性特色社区活动，重点突出社区文化特色；配合政府有关部门、社区居委会等开展社区服务、公益性宣传等相关活动。
(二) 物 业 共 用 部 位 和 共 用 设 施 设 备 维 护 | 1. 建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养制度及巡查维修档案记录； 2. 建立共用设施设备安全操作规程、紧急处理预案等规章制度；建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全； 3. 对小区内危险隐患部位设置安全防范、警示标识或维护设施； 4. 共用设施设备有国家规范的，应达到规定的保养标准； 5. 共用设施设备配有专人管理； 6. 各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全； 7. 小区道路、场地保持基本平整，不积水； 8. 窖井不漫溢，保证排水管道通畅； 9. 告知业主或使用人装修须知，监督装修过程，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告。 10. 主要出入口或指定区域设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显，对危险隐患部位设置安全防范警示标识及隔阻设施，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查2次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常； 11. 每半年1次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查1次，发现损坏及时告知相关业主、使用人或业主委员会，并做好记录，对非由维修资金、业主共有资金支出的损坏应及时安排修理； 12. 每半月1次巡查围墙、屋面排水沟、楼内外排水管道等，保持围墙完好（铁栅栏围墙表面无锈蚀），保障排水畅通； 13. 每周1次巡查道路、路面、井盖等，保持路面平整、无破损、无积水； 14. 每日1次巡查楼内公共部位门窗及休闲椅、凉亭、室外健身设施、儿童乐园等户外设施，保持玻璃、门窗配件完好，保证户外设施安全使用； 15. 每日1次以上巡检并及时修复损坏的公共照明设备，保持灯具完好，公共照明设备完好率在99%以上； 16. 各类共用设施设备系统每日检查1次，每月保养1次，设备房每周清洁1次；消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次；电梯配置必要的专业救助工具及24小时不间断通讯设备，出现困人情况5分钟内到位，按有关技术规范要求处理，及时解救被困乘客； 17. 24小时受理业主或非业主使用人报修，急修半小时内到现场处理，一般修理1天内处理。 | 1. 建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养制度及巡查维修档案记录；购买物业共用部位共用设施设备公众责任险费。所有的设施设备以及发电机房、电梯机房、配电房、水泵房、监控室、消防中心等按照公司下发的VI系统标识要求，标识全部进行统一，制度上墙规范管理。 2. 建立共用设施设备安全操作规程、紧急处理预案等规章制度；建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全； 3. 对小区内危险隐患部位设置安全防范、警示标识或维护设施，主要出入口或指定区域设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显，对危险隐患部位设置安全防范警示标识及隔阻设施，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查2次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常； 4. 共用设施设备有国家规范的，应达到规定的保养标准； 5. 共用设施设备配有专人管理； 6. 各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全； 7. 小区道路、场地保持基本平整，不积水； 8. 窖井不漫溢，保证排水管道通畅，定期对停车场（库）、地下室、公共标识牌及管网等进行维修养护； 9. 告知业主或使用人装修须知，监督装修过程，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告。 10. 主要出入口或指定区域设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显，对危险隐患部位设置安全防范警示标识及隔阻设施，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查2次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常； 11. 每半年1次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查1次，发现损坏及时告知相关业主、使用人或业主委员会，并做好记录，对非由维修资金、业主共有资金支出的损坏及时安排修理；对涉及需要使用到住房专项维修资金的，未成立业主大会的，经全体业主2/3以上通过后方可实施。 12. 每半月1次巡查围墙、屋面排水沟、楼内外排水管道等，保持围墙完好（铁栅栏围墙表面无锈蚀），保障排水畅通； 13. 每周1次巡查道路、路面、井盖等，保持路面平整、无破损、无积水； 14. 每日1次巡查楼内公共部位门窗及休闲椅、凉亭、室外健身设施、儿童乐园等户外设施，保持玻璃、门窗配件完好，保证户外设施安全使用；做好巡查记录，并及时维修养护;做好共用防盗门、对讲及可视系统的日常检修工作，并有维修记录，保障其正常使用。 15. 每日1次以上巡检并及时修复损坏的公共照明设备，保持灯具完好，公共照明设备完好率在99%以上；公共照明设置合理，制定公共照明开关时间计划，灯照时间按季节合理控制，安全措施得当；每月度对户外灯/柱进行检查，一般故障修复不大于3小时，楼内照明复杂故障修复不大于12小时，楼外照明复杂故障修复不大于24小时 16. 各类共用设施设备系统每日检查1次，每月保养1次，设备房每周清洁1次；消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次；电梯配置必要的专业救助工具及24小时不间断通讯设备，出现困人情况5分钟内到位，按有关技术规范要求处理，及时解救被困乘客； 17.①每月对供水系统设备进行1次保养工作；②定期对供配电系统进行维保养护，如发电机巡查不少于1次/日；③每月1次进行消防栓器材检查并做好封存措施；④电梯按客货分流的原则进行管理，并按规定时间运行，轿厢内整洁干净并张贴《电梯使用规定》、《电梯安全检验合格证》、维保标识、应急救援电话、24 小时维保值班电话等；严禁易燃易爆危险品上落电梯（包括电动车及蓄电池）；⑤电梯内有禁烟标志；确保载人电梯24小时正常运行，每年组织不少于2次电梯应急预案演习；⑥除工程人员日常巡检，另聘请专业单位对弱电、消防及电梯系统进行定期维保养护，其中电梯系统每月养护不少于1次。 18.服务中心每天设24小时值班人员，24小时受理业主或非业主使用人报修，急修半小时内到现场处理；一般修理保证1天内完成。
(三) 公 共 秩 序 维 护 | 1. 配有专职的公共秩序维护员，24小时值班； 2. 建立公共秩序维护员管理规定、公共秩序维护员站岗值勤标准、公共秩序维护员巡逻值勤标准、公共秩序维护员交接班要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度； 3. 公共秩序维护员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装； 4. 制定火警、盗警、地震、台风、暴雨、爆炸、人员急救、煤气泄漏、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急处理预案； 5. 对进出建筑区划内的临时停放车辆进行管理和疏导，保持通道畅通； 6. 小区设有监控中心，配备电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡中4项以上技防设施，24小时开通； 7. 各出入口24 小时值班看守，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录； 8. 公共秩序维护员配备电子巡更设备，对住宅小区内重点区域、重点部位的巡查每天白天巡查不少于1次，每天夜间巡查不少于1次，并做好巡更记录（重点区域包括：楼宇天台、停车场、出入口、监控未覆盖且易发生安全隐患的物业管理区域；重点部位包括：发电机房、变配电机房、资料室、有易燃易爆物品场所）；高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查。 9. 应当每年至少对高层住宅建筑的居住人员进行一次消防安全教育培训，进行一次疏散演练。 10. 接到火警、警情、异常情况或住户紧急求助信号后，公共秩序维护员应按规定及时赶到现场进行处理； 11. 对公共秩序维护员的理论及实操培训全年不少于60课时； | 1. 配有专职的公共秩序维护员，24小时值班； 2. 建立公共秩序维护员管理规定、公共秩序维护员站岗值勤标准、公共秩序维护员巡逻值勤标准、公共秩序维护员交接班要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度； 3. ①小区设有监控中心，每个出入口及主要位置加装24小时数码高清监控摄像头，24小时实时监控；配备电子巡更、录像监控、楼宇对讲、防攀爬电子装置、周界报警、住户报警、门锁智能卡等7项技防设施，24小时开通；监控设备完好、信息正确、畅通；②按照规定路线定期进行巡逻，并进行安全检查；③做好对出入口和周边环境的监控，严防外来人员擅自进入，密切监视可疑人员出入动态，并在小区主出入口设立秩序维护固定岗24小时值班看守。 4.公共秩序维护员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装；各出入口24 小时值班看守，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录，严格检查出入小区的人员和物品。对进出小区的车辆实施管理，对开出车场的车辆认真做好验证工作，如发现手续不齐或可疑情况，要立即查询拦阻，并及时报告；同时每一班人员有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。 5.①公共秩序维护员配备电子巡更设备，设置安全巡查路线，按照规定路线定期进行巡查，重点区域、重点部位（指小区道路、单元出入口、主要楼层等）每4小时至少巡逻1次，并做好巡更记录（重点区域包括：楼宇天台、停车场、出入口、监控未覆盖且易发生安全隐患的物业管理区域；重点部位包括：发电机房、变配电机房、资料室、有易燃易爆物品场所）；高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查。 6.每年至少对高层住宅建筑的居住人员进行一次消防安全教育培训，进行一次疏散演练；①服务中心制定消防和应急预案，确定消防安全管理人员，明确消防安全责任；②每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演练，包括消防设施、器材使用、灭火和安全疏散为重点的消防宣传和演练活动；③组织员工及业主等人员在小区内开展以消防设施、器材使用、灭火和安全疏散为重点的消防专业知识讲座等活动。 7.制定火警、盗警、地震、台风、暴雨、爆炸、人员急救、煤气泄漏、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急处理预案；①建立并及时更新各种突发性事件的处理机制和应急预案，组建应急组织机构，明确各管理机构的分工与职责。一旦发生突发事件即能立即实施。接到火警、警情、异常情况或住户紧急求助信号后，公共秩序维护员和其他物管人员按预案及时赶到现场进行处理；②办公区域和公共区域配装的各种灭火器材、防毒面具、烟感、喷淋设施以及楼梯、走道和出口的安全疏散指示、应急照明、通风设施等需进行日常巡查检修，发现消防设施器材损坏或过期失效等情况时，及时上报采购人更换补充，确保楼层消防安全。 8.根据秩序维护人员服务岗位需要，每年对公共秩序维护员的理论及实操进行培训，全年培训不少于200小时；考核频次不少于4次/年。 9. 对进出建筑区划内的临时停放车辆进行管理和疏导，保持通道畅通； 10. 接到火警、警情、异常情况或住户紧急求助信号后，公共秩序维护员应按规定及时赶到现场进行处理； 11.①各小区门口配备药箱、雨伞等便民设施，并要求门岗服务人员主动为有需要业主提供帮助；②同时对进入小区的陌生人员、车辆进行盘查登记，大件物品进出需填写放行条，发现可疑情况及人员，及时查询拦阻，并及时上报；③停车场系统配置车牌自动识别系统；④取得业主同意，每月对业主空置房进行安全巡检工作，包括门窗状态、户内卫生、设施设备功能等。
(四) 保 洁 服 务 | 1. 各类清洁设施设备配备齐全，并有专人管理； 2. 制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度； 3. 垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味； 4. 使用环保的清洁剂。 5. 楼道、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于2次，目视地面、绿地干净； 6. 电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于2次；电梯门壁打蜡上光每月不少于1次，表面光亮、无污迹；大堂地面根据材质情况每月不少于1次进行抛光保养； 7. 公共雨、污水管道每半年疏通1次；雨、污水井每月检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏； 8. 做好白蚁及卫生虫害的防治工作，其中4-11月的灭四害消杀工作每月不少于3次，其余月份每月不少于1次。 9.按照垃圾分类的要求设置垃圾收集点，垃圾收集点周围地面、分类垃圾桶无污迹、无异味。 | 1. 各类清洁设施设备配备齐全，并有专人管理； 2. 制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度； 3. 垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味；①设置垃圾分类点及分类垃圾桶，按政府部门要求开展垃圾分类工作，配备专门垃圾分类清运服务人员，保障垃圾收集严格按照《广州市生活垃圾管理条例》执行，投放点配备洗手盆、洗手液、宣传指引等，同时对垃圾进行分类；②各垃圾投放点每日早晚定时清理，垃圾收集点周围地面无污迹、无异味；垃圾车每天清洗，每周彻底消毒1次。 4. 使用环保的清洁剂。果皮箱、垃圾桶除按规定清理、擦拭外，每周消毒1次，确保箱（桶）卫生，无污迹、无异味。 5. 楼道、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于2次，目视地面、绿地干净； 6.①楼层消防通道每天清理打扫，每周拖抹1次，每季度清洗1次。楼梯扶手每周擦拭1次。②外围广场地砖、小区道路每日清扫1次，并巡回保洁，每月冲洗1次。③公告栏、标识牌、玻璃门窗、玻璃装饰、楼层摆设、应急灯，指示灯，消防栓、灭蚊灯箱、路灯、反光镜、宣传栏、健身设施及其它共用设施每周擦拭保持干净，目视表面无积尘、无污迹。④每天对园区休闲座椅、休闲娱乐设施等进行清洁1次以上，并对儿童娱乐区域等重点部位进行每周消毒1次。⑤园区水景目视无沉淀物、水质不浑浊、无杂物。 7. 每天对电梯轿厢、操作板、地面进行巡回保洁以及消毒工作不少于2次，电梯轿厢门、内壁、饰板擦拭，目视表面光亮、无污迹、无灰尘，保持电梯轿厢卫生清洁；电梯门壁打蜡上光每月不少于1次，表面光亮、无污迹；大堂地面根据材质情况每月不少于1次进行抛光保养； 8. 公共雨、污水管、井雨季每周检查，每月开展疏通工作；每周检查园区及天面的排水口、雨污水井口等部位，及时清理堆积物，确保水渠口无垃圾、青苔，雨天无积水；化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏。 9. 做好白蚁及卫生虫害的防治工作，据实际情况定期进行灭四害消杀工作；其中4-11月的灭四害消杀工作每月不少于4次，其余月份每月不少于3次。 10.按照垃圾分类的要求设置垃圾收集点，配置垃圾分类专员，每日早、晚定时清理2次，垃圾收集点周围地面、分类垃圾桶无污迹、无异味:垃圾车每天清洗一次，每周彻底消毒一次。
(五) 绿 化 养 护 | 1. 有专业人员进行绿化养护管理； 2. 制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度； 3. 草坪生长良好，及时修剪和补种，花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形； 4. 做好病虫害防治工作； 5. 使用化学药剂，必须严格执行国家现行有关规定；选用高效低毒、低残留的药剂控制有害生物的危害，并在喷药前安民告示。 6. 乔木每年修剪不少于1次、灌木、攀缘植物每季度修剪1次以上，无枯枝、缺枝，常年土壤疏松通透，无杂草；按植物品种、生长状况、土壤条件适时适量施肥，每年普施基肥不少于1遍，花灌木增追施复合肥2遍，满足植物生长需要； 7. 草坪常年保持平整，边缘清晰，及时清理杂草，按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥2到3遍； 8. 花坛及时更换枯死、损毁的花木，及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，每年施基肥1次，每次布置前施复合肥1次，盛花期追肥适量； 9. 每年中有3次以上花卉、景点布置，4季有花。 | 1. 有专业人员进行绿化养护管理； 2. 制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度； 3. 草坪生长良好，及时修剪和补种，花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形；①草坪和绿化带每天进行清理，随时保持干净，目测无白色垃圾；②常年保持土壤疏松通透，无杂草、枯草，无裸露土地；乔木、灌木、攀缘植物每季度修剪一次，萌枝15cm以下，保持成型美观，生长良好，无枯枝、无死株；③草坪每月修剪一次，保持草长不超过15cm，草坪保持平整，边缘清晰。 4. 做好病虫害防治工作，①小区绿化率在35%，按实际情况对绿化进行药物喷洒工作，保持植物无病虫害，盆土无发霉、发臭情况； ②绿化单位每月对绿化工作人员进行相关培训，提交每月绿化完成情况以及制定下月工作计划； 5. 根据季节及植物特点进行喷洒药物。使用化学药剂须严格执行国家有关规定；选用高效低毒、低残留的药剂控制有害生物，并在喷洒药物前提前通知并张贴公告告知业户喷药计划，挂上提示牌；遇到大风雨天、重大节日或专项活动期间应调整喷药时间 6. 乔木每年修剪不少于1次、灌木、攀缘植物每季度修剪1次以上，无枯枝、缺枝，常年土壤疏松通透，无杂草；按植物品种、生长状况、土壤条件适时适量施肥，每年普施基肥不少于1遍，花灌木增追施复合肥2遍，满足植物生长需要； 7. 草坪常年保持平整，边缘清晰，及时清理杂草，按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥3到4遍；对于树木需按植物品种的生长情况和土壤情况进行施肥，每季度普遍施肥一遍，使植株健壮，无枯黄，枯萎现象。 8.①对草坪、花卉、树木进行适时补植更新，缺株率小于10%，存活率不小于90%；②冬季提前做好树木植被的保温工作，适时进行防冻保暖，定期喷洒药物，预防病虫害；③对园区主要大型树种进行树名牌的悬挂。 9. 花坛及时更换枯死、损毁的花木，及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，每年施基肥1次，每次布置前施复合肥1次，盛花期追肥适量； 10. 每年中有3次以上花卉、景点布置，4季有花。①传统节日在园区主要通道、部位进行节日装饰、花卉布置。②楼栋大堂及重要出口处放置时花，每日保养，季度更新。③补种补栽绿化苗木。④园林绿化根据项目定位设计，采用高端植物，体现业主高端品味。 11.使用除草机等修剪工具，尽量减少环境污染及噪音污染。