附件2

项目需求

- 一、项目名称

- 番禺区体育大厦一楼扩建电动自行车车棚项目

- 二、服务内容

- 负责在体育大厦一楼院子西侧区域新建不锈钢雨棚、混泥土浇筑、整修花池、照明设施安装、路沿石拆装和垃圾清运等，项目内容如下：

| - 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除花池的花泥与植物 | m3 | 25 |
| 2 | 拆除路沿石 | m | 60 |
| 3 | 石粉垫层60mm厚 | m2 | 80 |
| 4 | 铺150厚C30混凝土 | m2 | 80 |
| 5 | 单车棚地面改斜坡位 | m | 10 |
| 6 | 新做不锈钢雨棚 | m2 | 65 |
| 7 | 雨棚不锈钢水槽 | m | 45 |
| 8 | 花池边路沿石 | m | 10 |
| 9 | 围蔽施工及清除垃圾 | 项 | 1 |
| 10 | 新做花池 | 个 | 3（直径小于1米） |
| 11 | 安装雨棚照明灯 | 项 | 1项，含总箱电线、感应开关、电线、线槽、LED光管等 |

- 备注：具体工程量以实际为准

- 三、最高限价

- 人民币7万元整

- 四、人员管理要求

### （一）采购人与施工人员不发生任何劳动和雇佣关系，施工人员由中标供应商自行管理，并按法律法规和地方政府的规定支付服务人员的工资、福利、保险、奖金、加班费等一切费用。

（二）中标供应商的派出的施工人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标供应商负责，与采购人无涉。

（三）采购人不提供施工人员的食宿。

- 五、供应商资格条件

（一）法定资格条件

参照《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二）本项目不接受联合体报价。

六、付款方式

1.项目验收合格后30个工作日内，询价单位向供应商支付合同总额的100%。

2.供应商需凭以下有效文件与询价单位结算：

（1）合同。

（2）供应商开具的等额正式发票。

（3）验收报告（加盖询价单位公章）。

3.因询价单位使用的是财政资金，询价单位在规定时间内提出支付申请手续后即视为询价单位已经按期支付。若乙方未在规定时间内提供相关请款材料，询价单位可顺延支付时间且不承担逾期支付违约责任。