#### 御颂花园超一级前期物业服务标准对照表

**建设单位：**广州越冠房地产开发有限公司

**统一社会信用代码：**91440101MA5CX2X45T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标准服务**  **服务项目** | **一级** | **建设单位承诺达到超出一级前期物业服务标准** |
| (一)  综  合  管  理  服  务 | 1.服务与被服务方签订物业服务合同，双方权利义务关系明确；  2.财务管理运作规范，账目清晰；  3.物业服务人在每年的4月、7月、10月和次年1月，采取书面通知、在物业服务区域内显著位置公布或者按照管理规约、业主大会议事规则约定的其他方式向业主公开上季度的物业服务费（包括普通住宅及配套自有产权车位）的收支情况。  4.有完善的管理方案，员工岗位责任与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主（用户）资料保密制度、员工工作程序与工作标准等制度健全；  5.建立档案管理制度，物业服务档案执行DB44/T1315档案管理规范，配备专（兼）职档案资料管理员，按物业服务项目建立档案卷宗，资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索；  6.管理人员按法律法规规定持证上岗，服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范。  7.设置管理处，办公地点有专门的业主或使用人接待场所，办公设施及办公用品配置完备；  8.周一至周日每天不少于12小时在管理处或专门的接待场所进行业务接待，并提供24小时热线电话服务；  9.对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理，对业主或非业主使用人的投诉在24小时内答复；  10.物业服务经理具有2年以上物业服务经理任职经历；  11.能根据业主需求提供特约服务和便民服务；  12.节假日有专题布置，每年组织不少于2次社区活动。 | 1.服务与被服务方签订物业服务合同，双方权利义务关系明确；  2.财务管理运作规范，账目清晰；  3.物业服务人在每年的4月、7月、10月和次年1月，采取书面通知、在物业服务区域内显著位置公布或者按照管理规约、业主大会议事规则约定的其他方式向业主公开上季度的物业服务费（包括普通住宅及配套自有产权车位）的收支情况。  4.有完善的管理方案，员工岗位责任与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主（用户）资料保密制度、员工工作程序与工作标准等制度健全；  5.建立档案管理制度，物业服务档案执行DB44/T1315档案管理规范，配备专（兼）职档案资料管理员，按物业服务项目建立档案卷宗，资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索；  6.管理人员按法律法规规定持证上岗，服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范。  7.设置管理处，办公地点有专门的业主或使用人接待场所，办公设施及办公用品配置完备，在服务中心张贴物业企业营业执照、项目负责人及主要管理人员照片，公示物业服务标准、收费标准，并建立推行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系；  8.周一至周日每天不少于12小时在管理处或专门的接待场所进行业务接待，并提供24小时热线电话服务，有完整的登记、跟进及记录处理，每季度进行1次的统计分析，并对重点问题及时上门回访沟通，提升客户满意度；  9.对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理，对业主或非业主使用人的投诉在24小时内答复，寻求资源，积极跟进业主或使用人反馈问题；  10.物业服务经理具有5年以上高端楼盘物业服务经理任职经历，具备丰富的物业管理经验，有良好的组织、沟通协调能力；  11.能根据业主需求提供特约服务和便民服务，充分利用专业服务资源，提供全方位一步到家服务，包括：安装智能监控及防盗系统、家政服务、清洁服务、绿化服务、装修、家具配送、送水、送米等，为所有业主提供便捷、优质、价廉物美的全面细致服务；所有服务价目公开，质价相符；  12.节假日有专题布置,每年组织、举办不少于6次大、中、小型社区文化活动。法定重大节日组织全区性活动，突出社区文化特色。与街道等相关单位联手做好社区精神文明建设；协助成立社区文艺团体等，丰富社区业余文化生活；  13.配置高素质物业人员，量身定制高端职业服饰，打造形象与气质并重的服务团队，金牌管家服务团队具备二年以上行业工作经验，统一的职业彩妆，形象好、气质佳优先，高端安防员团队三军仪仗退役军人、高铁、 空乘人员优先。  14.设立专属客服管家，提供一站式服务，快速响应客户诉求，提供专业、贴心的专属管家服务。如客诉沟通响应、社区现场服务品质监督、社区公共事务沟通协调、社区生活氛围营造、节日活动的策划组织；  15.定期巡查公共区域和空置房，监督现场品质管理状况，及时发现并下单至责任部门，跟进整改进度及时反馈；  16.物业人员培训合格率达100%才上岗，完善的员工培训和考核机制，每年至少两次组织员工进行有关工作技能培训和考核，确保员工服务素质；  17.有倡导文明、环保、健康生活的温馨提示标识；  18.重要事项应在小区主要出入口、各楼栋单元门内或以书面形式告知业主，及时向业主发送各类温馨提示、各类通知、文明宣传、禁止行为、管理规定等。  19.投诉处理：投诉工单前台在5分钟内响应，常态事项24小时、紧急事项1小时内回复，一周内跟进过程反馈，处理结束后48小时内回访，直至业主满意；  20.每季度开展业主满意度调查，了解业户需求，每年度开展业主满意度调查，对合理的建议、意见进行整改，切实提升服务质量。 |
| (二)  物  业  共  用  部  位  和  共  用  设  施  设  备  维  护 | 1.建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养制度及巡查维修档案记录；  2.建立共用设施设备安全操作规程、紧急处理预案等规章制度；建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全；  3.对小区内危险隐患部位设置安全防范、警示标识或维护设施；  4.共用设施设备有国家规范的，应达到规定的保养标准；  5.共用设施设备配有专人管理；  6.各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全；  7.小区道路、场地保持基本平整，不积水；  8.窖井不漫溢，保证排水管道通畅；  9.告知业主或使用人装修须知，监督装修过程，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告。  10.主要出入口或指定区域设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显，对危险隐患部位设置安全防范警示标识及隔阻设施，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查2次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常；  11.每半年1次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查1次，发现损坏及时告知相关业主、使用人或业主委员会，并做好记录，对非由维修资金、业主共有资金支出的损坏应及时安排修理；  12.每半月1次巡查围墙、屋面排水沟、楼内外排水管道等，保持围墙完好（铁栅栏围墙表面无锈蚀），保障排水畅通；  13.每周1次巡查道路、路面、井盖等，保持路面平整、无破损、无积水；  14.每日1次巡查楼内公共部位门窗及休闲椅、凉亭、室外健身设施、儿童乐园等户外设施，保持玻璃、门窗配件完好，保证户外设施安全使用；  15.每日1次以上巡检并及时修复损坏的公共照明设备，保持灯具完好，公共照明设备完好率在99%以上；  16.各类共用设施设备系统每日检查1次，每月保养1次，设备房每周清洁1次；消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次；电梯配置必要的专业救助工具及24小时不间断通讯设备，出现困人情况5分钟内到位，按有关技术规范要求处理，及时解救被困乘客；  17.24小时受理业主或非业主使用人报修，急修半小时内到现场处理，一般修理1天内处理。 | 1.建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养制度及巡查维修档案记录；对房屋共用部位进行日常管理和维修养护；发现房屋结构损坏及时上报及组织维修，并做好记录台账；  2.建立共用设施设备安全操作规程、紧急处理预案等规章制度；建立共用设施设备档案（设备台账），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全；  3.对小区内危险隐患部位设置安全防范、警示标识或维护设施；  4.共用设施设备有国家规范的，应达到规定的保养标准；  5.共用设施设备配有专人管理，持证上岗，保证各项设施设备安全运行；  6.各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全；  7.小区道路、场地保持基本平整，不积水；  8.窖井不漫溢，保证排水管道通畅；  9.配置专人进行装饰装修管理，告知业主或使用人装修须知，监督装修过程，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告；  10.主要出入口或指定区域设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显，对危险隐患部位设置安全防范警示标识及隔阻设施，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查2次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常；  11.每半年1次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查1次，发现损坏及时告知相关业主、使用人或业主委员会，并做好记录，对非由住宅专项维修资金支出的损坏应及时安排修理；  12.每半月1次巡查围墙、屋面排水沟、楼内外排水管道等，保持围墙完好（铁栅栏围墙表面无锈蚀），保障排水畅通；  13.每周1次巡查道路、路面、井盖等，保持路面平整、无破损、无积水；  14.每日1次巡查楼内公共部位门窗及休闲椅、凉亭、室外健身设施、儿童乐园等户外设施，保持玻璃、门窗配件完好，保证户外设施安全使用；  15.每日2次以上巡检并及时修复损坏的公共照明设备，保持灯具完好，公共照明设备完好率在99%以上；灯照时间合理控制，及时更换；户外灯/柱无松脱、无脱漆、无锈蚀、无变形，巡查不少于 1 次/周；  16.各类共用设施设备系统每日检查1次，每月保养1次，设备房每周清洁1次；其中消防泵启动每年不少于4次，每月检查1次灭火器，电梯配置必要的专业救助工具及24小时不间断通讯设备，出现困人情况5分钟内到位，按有关技术规范要求处理，及时解救被困乘客；  17.24小时受理业主或非业主使用人报修，急修20分钟内到现场处理，一般修理1天内处理；  18.保持楼宇单元门厅功能正常；梁、板、柱结构构件外观无明显开裂、无钢筋外露；防火门安装牢固、开启功能正常，闭门器无漏油、无锈蚀现象；地面贴饰面无明显开裂、破损、松动、沉降现象；  19.保持水泵泵体运转正常，保养频次不少于 1 次/月；  20.每半年组织 1次防汛演练；保持雨、污水井、屋面雨水口等无堵塞；  21.制订供电系统管理措施，配电室通风、照明良好，配有降温设施、消防器材、绝缘工具等，室温控制在指定范围内，符合设备运行要求及配电室管理规定；  22.电梯每半个月进行一次清洁、润滑、调整等维护工作；维修中的电梯应采取警示等安全措施，防止事故发生；做好电梯日常维护保养记录和安全技术档案；  23.建立完善的消防设备运行管理制度及操作规程，制定消防系统的突发应急预案。每月按计划抽样测试部分设备，致半年内所有设备全部测试一遍，确保设备的正常运行；每年由专业的消防检测队伍进行详细的消防检测，包括消防设施检测及消防电气性能检测；  24.保持闭路监控系统（摄像机、监视器、录像设备及其相关设备）运行可靠，画面能有效识别监视目标，切换稳定，设备维护工作正常。录像资料由专人负责保管，硬盘录像资料至少连续保存 30 天，定期校准硬盘录像机时间。摄像机、监视器、录像设备外观完好、安装牢固、功能正常、设备档案资料齐全，巡查不少于 1 次/半月。另外，投入EBA系统对供配电系统、发电机系统、给排水系统、设备房环境系统、电梯系统（集水井）等进行自动监控；  25.停车场管理系统工作站电脑、服务器运行正常、数据存储情况良好出入口设备（道闸、出入口控制器、UPS 备用电源等）安装牢固、功能正常、各线路接触良好；  26.每日检查蓝牙门禁、智能楼宇对讲、可视对讲集成、梯控系统、人脸识别通行及访客邀系统，确保读卡器整洁干净、可安全有效运行。定期检查电磁锁门锁的吸力、外观、接线，确保能正常使用；  27.对业主装修、安装空调位置进行审核，指导空调安装，注意不影响住宅小区整体外观形象，不改变房屋承重结构，不影响房屋安全。空调安装涉及到高空作业现场，安装单位应向物业服务企业进行高空作业的登记报备，并安排安全监督人员及专业人员进行现场作业，作业现场应划出危险禁区，设置明显标志，工作人员应佩戴安全帽，配备劳动防护用品，防止坠落；  28.每年对建筑物楼顶层的避雷带、避雷针、避雷线、避雷网和设备接地检查，对楼层强、弱电间内的接地检查，保证服务区域避雷设施接地完好。每年对配电设备接地检查 ，所有避雷接地设施检查结果要有记录，并存档；  29.制定水景管理及维护制度，规范水景设施、水电设备的巡查、保养以及水系净化等；  30.制定共用娱乐设施的管理制度，建立台帐登记，保证设施设备外观无破损，各部件连接良好、螺栓牢固，功能使用正常、无安全隐患，设置安全防护设施，并在显著位置设置警示标识、注意事项和使用说明。木质设施宜使用户外油定期保养、金属设施定期做防腐处理、塑胶设施定期进行防老化检查。 |
| (三)  公  共  秩  序  维  护 | 1.配有专职的公共秩序维护员，24小时值班；  2.建立公共秩序维护员管理规定、公共秩序维护员站岗值勤标准、公共秩序维护员巡逻值勤标准、公共秩序维护员交接班要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度；  3.公共秩序维护员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装；  4.制定火警、盗警、地震、台风、暴雨、爆炸、人员急救、煤气泄漏、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急处理预案；  5.对进出建筑区划内的临时停放车辆进行管理和疏导，保持通道畅通；  6.小区设有监控中心，配备电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡中4项以上技防设施，24小时开通；  7. 各出入口24 小时值班看守，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录；  8. 公共秩序维护员配备电子巡更设备，对住宅小区内重点区域、重点部位的巡查每天白天巡查不少于1次，每天夜间巡查不少于1次，并做好巡更记录（重点区域包括：楼宇天台、停车场、出入口、监控未覆盖且易发生安全隐患的物业管理区域；重点部位包括：发电机房、变配电机房、资料室、有易燃易爆物品场所）；高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查。  9.应当每年至少对高层住宅建筑的居住人员进行一次消防安全教育培训，进行一次疏散演练。  10.接到火警、警情、异常情况或住户紧急求助信号后，公共秩序维护员应按规定及时赶到现场进行处理；  11.对公共秩序维护员的理论及实操培训全年不少于60课时； | 1.配有专职的公共秩序维护员，24小时值班；在小区各出入口设立秩序维护固定岗24小时值班看守，开展早送晚迎服务，交接班须正点、准时，非特殊情况，不得延时接班，门卫有交接记录台账；  2.建立公共秩序维护员管理规定、公共秩序维护员站岗值勤标准、公共秩序维护员巡逻值勤标准、公共秩序维护员交接班要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度；  3.公共秩序维护员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装；  4.制定火警、盗警、地震、台风、爆炸、人员急救、煤气泄漏、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急处理预案；  5.建立健全的停车场管理制度合停车场管理方案；对进出建筑区划内的临时停放车辆进行管理和疏导，保持通道畅通；停车场内发生车辆碰撞或损毁等事故时，及时进行疏导，为车主提供必要的协助；  6.小区设有监控中心，配备电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡6项技防设施，24小时开通；  7.各出入口24 小时值班看守，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录；  8.公共秩序维护员配备电子巡更设备，对住宅小区内重点区域、重点部位的巡查每天白天巡查不少于1次，每天夜间巡查不少于1次，并做好巡更记录（重点区域包括：楼宇天台、停车场、出入口、监控未覆盖且易发生安全隐患的物业管理区域；重点部位包括：发电机房、变配电机房、资料室、有易燃易爆物品场所）；高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查；  9.应当每年至少对高层住宅建筑的居住人员进行一次消防安全教育培训，进行一次疏散演练；  10.接到火警、警情、异常情况或住户紧急求助信号后，公共秩序维护员应按规定及时赶到现场进行处理；  11.对公共秩序维护员的理论及实操培训全年不少于70课时，考核频次不少于4次/年；  12.根据项目情况，在明显易取位置配备有符合规定的消防器材及专用工具，确保完好有效；  13.公共消防设施的保养符合国家、地方相关消防规范，消防通道畅通，严禁易燃易爆危险品上落电梯，电梯内有禁烟标志，确保载人电梯24小时正常运行；  14.按广东省相关的公共建筑消防管理规定，监督消防维保单位对消防设备设施的日常巡检及保养，确保消防设备和设施处理正常工作状态；  15.熟悉本岗位的任务和工作程序；熟悉区内消防器材的安装位置，掌握各种器材的使用，遇到突发事件能正确处理；积极向相关人员进行遵纪守法和治安知识的宣传；  16.消防控制室有值班人员24小时在岗值班，有异常情况及时通知临近的岗位人员，有完整的登记、跟进及处理记录；  17.消防控制室岗位应急信息处理：1）应急电话畅通，接听及时，铃响3声内应接听，语言文明清晰准确，电话记录及时清晰准确，信息传递准确及时；2）监控中心收到报警信号后，立即安排安保人员5分钟赶到现场，进行前期处理；  18.组织员工及业主等人员在小区内开展消防专业知识讲座等活动，每季度应至少开展1次物业服务人员灭火、救生技能训练,每年应组织业户至少进行1次以消防设施、器材使用、灭火和安全疏散为重点的消防宣传和演练活动；  19.监视器、录像设备外观完好、安装牢固、功能正常、设备档案资料齐全；  20.重大节日进行消防安全大检查，发现问题及时进行整改；  21.结合小区特点，制订安全防范措施（建立各种突发性事件的处理机制和应急预案）。 |
| (四)  保  洁  服  务 | 1. 各类清洁设施设备配备齐全，并有专人管理；  2. 制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度；  3. 垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味；  4. 使用环保的清洁剂。  5. 楼道、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于2次，目视地面、绿地干净；  6. 电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于2次；电梯门壁打蜡上光每月不少于1次，表面光亮、无污迹；大堂地面根据材质情况每月不少于1次进行抛光保养；  7. 公共雨、污水管道每半年疏通1次；雨、污水井每月检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏；  8. 做好白蚁及卫生虫害的防治工作，其中4-11月的灭四害消杀工作每月不少于3次，其余月份每月不少于1次。  9.按照垃圾分类的要求设置垃圾收集点，垃圾收集点周围地面、分类垃圾桶无污迹、无异味。 | 1.各类清洁设施设备配备齐全，并有专人管理；  2.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度；  3.按时保洁，垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味；整洁干净，路面、明沟无明显可见垃圾，水景水体洁净，无异味，玻璃洁净无明显污迹、积尘；  4.使用环保的清洁剂；  5.楼道、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于2次，目视地面、绿地干净；  6.电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于2次；电梯门壁打蜡上光每月不少于1次，表面光亮、无污迹；大堂地面根据材质情况每月不少于1次进行抛光保养；  7.公共雨、污水管道每半年疏通1次；雨、污水井每月检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏；  8.做好白蚁及卫生虫害的防治工作，其中4-11月的灭四害消杀工作每月不少于3次，其余月份每月不少于2次；  9.按照垃圾分类的要求设置垃圾收集点，垃圾收集点周围地面、分类垃圾桶无污迹、无异味；  10.按照《广州市城市生活垃圾分类管理暂行办法》设置垃圾收集点（配备语音播报、洗手液、洗手盆等），配置垃圾分类专员，垃圾收集点周围地面无明显汚迹，垃圾车每天清洗一次，每周彻底消毒一次；  11.定期对沟、渠、井喷洒药物灭杀蚊虫，放置灭鼠药物，定期消杀，区域内无白蚁、蚊蝇、鼠害；  12.排水污水清理服务；雨、污水管道标识清晰、无滴漏、无松脱，巡查不少于2次/季度；  13.3米以下玻璃擦拭不少于每周1次(3米以上不少于每季度1次)。天面天台清理，标识牌、道闸、闸机、凸面镜、沟渠擦拭、宣传栏、健身设施及其他共用设施保洁不少于每周2次；  14.楼宇楼梯扶手、电梯按钮、照明开关按钮、栏杆、窗台、消防栓、标识牌等共用设施，每1日至少擦抹1次，保持表面干净、无污渍；  15.住宅楼的垃圾、杂物等要及时清理；  16.每日组织专人对小区卫生进行检查，并登记到《清洁卫生日检表》中；  17.每月根据《清洁卫生日检表》中的检查情况进行统计分析，向项目管理部汇报并提出解决方案；  18.有完善的消杀灭害服务方案和管理制度，进行有害生物的预防和控制，投药位置有明显标识；  19.加强环保建设的宣传工作，对破坏环境卫生行为及时制止。合理、科学的作业方式，给业户营造一个良好的环境。 |
| (五)  绿  化  养  护 | 1.有专业人员进行绿化养护管理；  2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度；  3.草坪生长良好，及时修剪和补种，花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形；  4.做好病虫害防治工作；  5.使用化学药剂，必须严格执行国家现行有关规定；选用高效低毒、低残留的药剂控制有害生物的危害，并在喷药前安民告示。  6.乔木每年修剪不少于1次、灌木、攀缘植物每季度修剪1次以上，无枯枝、缺枝，常年土壤疏松通透，无杂草；按植物品种、生长状况、土壤条件适时适量施肥，每年普施基肥不少于1遍，花灌木增追施复合肥2遍，满足植物生长需要；  7.草坪常年保持平整，边缘清晰，及时清理杂草，按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥2到3遍；  8.花坛及时更换枯死、损毁的花木，及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，每年施基肥1次，每次布置前施复合肥1次，盛花期追肥适量；  9.每年中有3次以上花卉、景点布置，4季有花。 | 1.有专业人员进行绿化养护管理，淋水视天气而定，以泥面不干裂、无缺水枯萎现象为原则；  2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度；  3.草坪生长良好，目视平整，边缘清晰，修剪整齐美观，目视无杂草；草地高度低于6cm，按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥2到3遍；及时修剪和补种，花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形；  4.做好病虫害防治工作，根据季节及植物特点进行喷洒药物，做到无病虫害；  5.使用化学药剂须严格执行国家有关规定；选用高效低毒、低残留的药剂控制有害生物，并在喷洒药物前提前通知并张贴公告告知业户喷药计划，挂上提示牌；  6.保持乔木成型美观，生长良好，无死株；有针对性的施肥，保证乔木生长中需要的营养，施肥不少于2次/年、修剪不少于2次/年，做到冠形优美,分枝点合适,内膛不乱,通风透光，无枯枝、缺枝；2日内扶正台风后的乔木；保持灌木、攀缘植物每季度修剪1次以上，无枯枝、缺枝，常年土壤疏松通透，无杂草；按植物品种、生长状况、土壤条件适时适量施肥，每年普施基肥不少于1遍，花灌木增追施复合肥2遍，满足植物生长需要；  7.草坪常年保持平整，边缘清晰，及时清理杂草，按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥2到3遍；地被保持成型美观，生长旺盛，无裸露、无枯黄；有针对性的施肥，保证不同植物生长中需要的营养，保持排水畅通，雨后无积水；  8.花坛及时更换枯死、损毁的花木，及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，每年施基肥2次，每次布置前施复合肥1次，盛花期追肥适量；  9.每年中有4次以上花卉、景点布置，4季有花；  10.做好绿化防涝、防冻保护；  11.住户大堂布置不同的花卉绿植造型，园区主干道花卉布置。 |