广州市生态环境局

行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2025〕4号

当事人：广东智信生态环境科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9XT3E17D

注册地址：广州市番禺区南村镇新城区兴业大道北侧清华坊商业楼4号311

项目经营地址：广州市番禺区南村镇新城区兴业大道北侧清华坊商业楼4号311

法定代表人：兰永红

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人与广州康和药业有限公司签订了《环保水质在线监测系统设备运维和服务合同》，根据合同约定，2024年5月至2025年4月当事人为广州康和药业有限公司提供污染源在线监测仪表运营维护。

2025年1月16日我局执法人员对广州康和药业有限公司开展日常检查时发现：根据广州康和药业有限公司废水在线监测设施及运维台账显示：COD在2024年11月26日20时、2024年11月26日22时、2024年11月27日0时的测量值分别为138.7177mg/L、138.1829mg/L、137.8942mg/L；氨氮在2024年11月26日18时、2024年11月26日20 时、2024年11月26日22 时的测量值分别为3.9585mg/L、4.0743mg/L、3.9954mg/L。当事人运维技术员在2024年11月26日进行COD、氨氮实际水样比对，当日《实际水样比对试验结果记录表》内登记的“仪器结果”数据与在线监控设备中的数据一样。据当事人运维技术员龙兆骏称，2024年11月26日进行实际水样比对试验时未在水样采集口采集废水排放样品，而是直接采用在线监控设备整点在水质自动采样器采集的混合水样后自动监测得出的在线监控数据，将上述在线监控数据抄写到《实际水样比对试验结果记录表》内。其上述行为未按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）的规定开展实际水样比对试验，即未实际开展比对分析就填写比对记录台账。当事人存在在运营防治污染设施中弄虚作假的环境违法行为。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1.2025年1月16日我局执法人员提取的《环保水质在线监测系统设备运维和服务合同》，证明2024年5月至2025年4月当事人为广州康和药业有限公司提供污染源在线监测仪表运营维护。

2.2025年1月16日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片及提取的《实际水样比对试验结果记录表》，2025年1月21日我局执法人员制作的调查询问笔录及在线监控数据照片等，证明当事人在2024年11月26日未实际开展比对分析而填写《实际水样比对试验结果记录表》。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《广东省环境保护条例》第二十三条第五款 “企业事业单位和其他生产经营者可以委托具有相应能力的单位运营其防治污染设施或者实施污染治理，并与受委托单位签订协议，明确双方权利、义务及环境保护责任。受委托单位应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求”的规定。

我局于2025年3月5日作出穗环（番）罚告〔2025〕12号《行政处罚事先告知书》，并于2025年3月6日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人于2024年3月10日通过电子邮件发送《听证申请书》及《陈述申辩申请书》，经审查，当事人的听证申请不满足举行听证的法定条件。当事人于2024年3月13日提交书面《陈述申辩申请书》，提出：1.2024年11月26日，当事人的运维人员实际进行了采样、实验分析；2.当事人的运维人员不存在未开展试验分析就填写《实际对样比对试验结果记录表》的行为，也不存在弄虚作假的主观意图；3.现场笔录人员有刻意营造及渲染弄虚作假的主观意图。

经审查，我局决定不采纳当事人的申辩意见。理由：当事人运维人员确实在2024年未按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）的规定开展实际水样比对试验，未实际开展比对分析就填写比对记录台账。

综上所述，当事人确存在在运营防治污染设施中弄虚作假的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》、《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚，现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第六十七条第三款“违反本条例第二十三条第五款规定，受委托单位未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理，或者在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；受委托单位在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.28.“在运营防治污染设施中弄虚作假，限期内改正违法行为，罚款7万元以上8.5万元以下”的规定，鉴于当事人在2024年12月30日开展了实际水样比对试验，故不再责令当事人改正违法行为，现依法对当事人作出如下行政处罚：

处以罚款柒万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年3月21日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84619002