广州市生态环境局

行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2025〕12号

当事人：广州番禺俊柏电子有限公司

统一社会信用代码：91440113708218734X

注册地址：广州市番禺区沙头街禺山西路联邦工业城A16座

项目经营地址：广州市番禺区沙头街禺山西路联邦工业城A16座

法定代表人：李海兵

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市番禺区沙头街禺山西路联邦工业城A16座建成一个线路板生产项目，有电镀工序，生产过程中有电镀废水产生。2024年11月28日，当事人正常生产，含镍废水车间排放口正在排放废水，我局执法人员会同广州市生态环境局番禺环境监测站对当事人开展常规采样监测。2024年12月19日，番禺监测站出具的监测报告：（穗番）环境监测（2024）第NO2401013号显示，当事人含镍废水车间排口（DW005）废水超标排放，超标因子为镍，监测结果为7.78mg/L，超出排放标准0.5mg/L达14.6倍；2025年2月14日，当事人正常生产，废水总排放口有外排残留废水，我局执法人员会同广州市生态环境局番禺环境监测站对当事人开展常规采样监测。2025年2月19日，番禺监测站出具的监测报告：（穗番）环境监测（2025）第NO 2500108号显示，综合废水排放口（DW006）废水超标排放，超标因子为氨氮，监测结果为31.6mg/L，超出排放标准30mg/L，超标0.05倍。

当事人存在超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物的行为。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1.2024年11月28日，我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录，证明我局会同广州市生态环境局番禺环境监测站对当事人开展常规采样监测。

2.2024年12月19日，番禺监测站出具的监测报告：（穗番）环境监测（2024）第NO2401013号，证明当事人含镍废水车间排口（DW005）废水超标排放的情况。

3.2024年12月23日、2025年1月9日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、询问笔录、提取的废水处理排放流程图及排污许可证副本，证明我局依法对当事人废水超标排放行为的调查情况。

4.2025年1月22日，番禺监测站出具的监测报告：（穗番）环境监测（2025）第NO2500049号，证明当事人已改正含镍污染因子违法行为。

5.2025年2月14日，我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录，证明我局会同广州市生态环境局番禺环境监测站对当事人开展常规采样监测。

6.2025年2月19日，番禺监测站出具的监测报告：（穗番）环境监测（2025）第NO2500108号，证明当事人综合废水排放口（DW006）废水超标排放，超标因子为氨氮，监测结果为31.6mg/L，超出排放标准30mg/L，超标0.05倍的情况。

7.2025年2月20日我局执法人员制作的询问笔录，证明我局依法对当事人废水超标排放行为的调查情况。

8.2025年3月27日，番禺监测站出具的监测报告：（穗番）环境监测（2025）第NO2500212号，证明当事人污染因子氨氮已达标排放。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放”的规定。

我局于2025年2月21日作出穗环（番）罚告〔2025〕10号《行政处罚听证告知书》，并同年2月24日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。同年3月3日当事人的工作人员到我局当面表示已改正违法行为，承诺今后守法经营，请求从轻处罚。

经审查，我局决定采纳部分当事人的从轻处罚申辩意见，理由：根据《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》第十二条第（二）项第1点“要求完成整改，提供客观反映整改效果的必要环境检测、 修复、评估、鉴定等材料的，降低 30%的罚款数额”的规定。

综上所述，当事人确存在超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》、《广州市规范广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚，现本案经我局审查结束。

根据《排污许可管理条例》第三十四条第（一）项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（一）超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物”；《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1 七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物，§2.7.2裁量标准“裁量起点7%；超标因子数目，2个，2%；排污情况，排放 A 类水污染物（除有毒有害水污染物），10%；超标情况，超标 8 倍以上 20 倍以下或超量 50%以上 80%以下，15%”；《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》第十二条第（二）项第1点“要求完成整改，提供客观反映整改效果的必要环境检测、 修复、评估、鉴定等材料的，降低 30%的罚款数额”的规定。

我局现对当事人作出如下行政处罚：

罚款贰拾叁万捌仟元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年4月10日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84619002