广州市生态环境局

行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2025〕17号

当事人：广州市番禺中钢金属制品厂

统一社会信用代码：914401011914660990

注册地址：广州市番禺区大龙街石岗东村金达西路1号

项目经营地址：广州市番禺区大龙街石岗东村金达西路1号

法定代表人：卢祥胜

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于1993年12月在广州市番禺区大龙街石岗东村金达西路1号建成一个弹簧钢丝生产项目，建成后投入生产至今。当事人在生产过程中主要产生酸雾、热处理含油废气、表面处理废物、酸洗磷化废水等污染物。

2021年10月27日，我局执法人员对当事人进行现场检查发现：当事人前处理车间门口处设有一条直径约为300mm的白色塑料管道，管道及雨水井内液体无流动，雨水井有直径约500mm，深度约700mm绿色废水，现场将该管道及雨水井内液体抽出约1吨后，管道内有水流出。该雨水井唯有该管道排水，该雨水井绿色废水只能通过明渠排至厂界雨水排放口，明渠内有少量积液及白色沉积物。2021年10月29日，当事人沿前处理车间门口处设置的直径约300mm的白色塑料管道铺设方向进行雨水收集管交汇处定点开挖露出管道，共在该单位拉丝车间开挖5个点位。开挖露出管道后，经广州市番禺区污水治理有限公司使用QV检测仪分别对上述的5个点位进行检测，除车间天面雨水收集管外，未发现有其他污水管道接入至该管道内，发现当事人的管道交汇处接口存在缝隙，其中在4号管道开挖点位的管道外发现有渗水情况。经调查核实，排入当事人前处理车间门口处雨水井内的废水为无底塑料收集桶内的酸洗槽跑冒滴漏槽液通过地下渗透，在4号管道开挖点位的管道交汇处通过管缝流入到管道内，酸液通过管道流入至前处理车间门口处的雨水井内，最后经明渠排至厂界雨水排放口，排放至外环境。

广州市生态环境局番禺环境监测站于2021年10月27日分别对当事人前处理车间酸洗池内、前处理车间门口的雨水井内及厂门口的雨水排放口内进行废水采样。根据广州市生态环境局番禺环境监测站2021年10月27日采样的监测报告[报告编号：（穗番）环境监测（2021）第NO2101492号]显示：当事人厂界雨水排放口pH值（无量纲）为2.8，化学需氧量为217mg/L，氨氮为83.4mg/L，总磷4.5x10³mg/L，锌为61.4mg/L，总铬为0.89mg/L，镍为1.23mg/L，超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中现有项目珠三角水污染物排放限值：pH值（无量纲）为6～9，化学需氧量为80mg/L（1.71倍），氨氮为15mg/L（4.56倍），总磷为1.0mg/L（4499倍），锌为1.0mg/L（60.4倍），总铬为0.5mg/L（0.78倍），镍为0.5mg/L（1.46倍）。我局依据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕29号）第一条第（四）项“排放、倾倒、处置含镍、铜、锌、银、钒、锰、钴的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准十倍以上的；”，根据《关于环境保护行政主管部门移送涉嫌环境犯罪案件的若干规定》的有关规定，将涉嫌“严重污染环境”的行为移送广州市公安局番禺区分局处理。广州市公安局番禺区分局于2022年1月29日决定对当事人污染环境案立案侦查，后因“情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪”于2024年8月21日决定撤销此案，并于2024年12月5日将该案的违法线索移送我局处理。

经调查核实，当事人《排污许可证（副本）第二册》（证书编号：914401011914660990001P，有效期限自2020 年9月11日至2023年9月10日止）表19载明：生产废水经生产废水处理设施处理后，全部回用，不外排。但当事人通过塑料桶收集酸洗槽跑冒滴漏槽液，造成槽液通过地下渗透的行为，存在污染物排放去向不符合排污许可证规定的违法行为。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1.2024年12月5日广州市公安局番禺区分局出具的穗公番函〔2024〕766号《线索移送函》及附件，2021年12月我局制作的《广州市番禺中钢金属制品厂涉嫌环境犯罪线索材料清单》、《涉嫌环境污染犯罪线索移送书》，2021年11月我局制作的《广州市生态环境局番禺分局关于广州市番禺中钢金属制品厂涉嫌环境污染犯罪线索情况的调查报告》，证明我局于2021年12月将广州市番禺中钢金属制品厂涉嫌环境污染犯罪线索移送广州市公安局番禺区分局，广州市公安局番禺区分局于2024年12月5日将该案的违法线索移送我局处理。

2.2021年10月29日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、现场询问笔录、现场照片，证明我局调查发现当事人通过塑料桶收集酸洗槽跑冒滴漏槽液，造成槽液通过地下渗透。

3.2021年10月29日广州市生态环境局番禺环境监测站出具的《监测报告》[报告编号：（穗番）环境监测（2021）第NO2101492号]，证明当事人厂界雨水排放口锌为61.4mg/L，超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中现有项目珠三角水污染物排放限值60.4倍。

- 4.2021年11月2日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、现场询问笔录，证明我局将2021年10月27日采样的监测报告结果告知当事人。

- 5.2024年12月13日我局执法人员提取的当事人《排污许可证》（证书编号：914401011914660990001P，有效期限自2020 年9月11日至2023年9月10日止），证明《排污许可证》要求当事人生产废水经生产废水处理设施处理后，全部回用，不外排。

- 6.2021年11月当事人提供的《关于广州市番禺中钢金属制品厂槽液意外渗漏案件的情况说明》、《关于<广州市番禺中钢金属制品厂表面处理生产线>废水零排放工艺专家审查意见》、《整改情况汇报》，证明当事人在调查后积极整改。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十八条第二款“污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向应当与排污许可证规定相符。”的有关规定。

我局于2025年3月20日作出穗环（番）罚告〔2025〕14号《行政处罚事先告知书》，并于2025年3月21日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。为督促当事人积极履行生态环境损害赔偿责任，我局依据《生态环境行政处罚办法》第五十七条第一款的规定，经审批后延长案件办理期限三十日。2025年3月10日，我局委托3名鉴定评估专家开展生态环境损害鉴定，根据专家出具的鉴定意见，当事人违法排放水污染物案造成的地表水生态环境损害数额为3.82元。

综上所述，当事人确存在污染物排放去向不符合排污许可证规定的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》、《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚，现本案经我局审查结束。

根据《排污许可管理条例》第三十六条“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：......（二）污染物排放方式或者排放去向不符合排污许可证规定；”及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第八章第二十九点8.29裁量标准：（环境敏感区或限批区以外的区域，A类污染物，5万元以上10万元以下）。由于当事人排污去向已与排污许可证一致，故不再责令当事人改正违法行为。我局现对当事人作出如下行政处罚：

罚款伍万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年4月16日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84619002