广州市生态环境局

行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2025〕18号

当事人：广东承天检测技术有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CUEN649

注册地址：广州市番禺区石楼镇石清公路78号D栋3楼

项目经营地址：广州市番禺区石楼镇石清公路78号D栋3楼

法定代表人：李家辉

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2019年7月在广州市番禺区石楼镇石清公路78号D栋3楼建成一个检测实验室项目并投入生产至今，主要从事环境检测。

2025年1月15日我局执法人员对当事人进行调查时发现，当事人存在以下事实情形： 1.2023年3月当事人对青洲水泥（云浮）有限公司水泥窑协同处置固体废物项目二期工程竣工环境保护验收监测过程中涉嫌未按照环境监测规范从事环境监测活动。具体为：（1）2023年3月16日仪器2080221733,机打条文件号编号分别为000004、000005、000006,但采样开始时间分别为10：10、10：00及12：20，涉嫌伪造监测时间。（2）2023年3月16日仪器2080221733机打文件号000004中标干流量及标况体积与采样原始记录表中记录不一致。（3）2023年3月16日开展地下水水质采样时间为上午7:12-7:42，下午18:29-19:20，采样人员为杜炳发、郭汝轩、丁广及贾全振等四人。同日，昼间18:02-18:37，夜间22:00-22:37时段内开展噪声监测又为上述四人，而样品交接—流转—领用表上交接人为现场采样人员之一，结束夜间噪声监测工作后叠加路途时间样品送至实验室分析，地下水总大肠菌群样品将超出当事人制作的原始记录表载明的《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版)5.5.1方法依据规定的6h内分析要求。2.2024年10月31日当事人对中科空天飞行科技产业化基地项目（二期）出具的验收监测检测报告[报告编号：CDG2401（1）]上记载的2024年9月26日N1项目东侧厂界外1m处、N2项目南侧厂界外1m处、N3项目西侧厂界外1m处机械噪声检测结果与噪声监测现场记录表（表格编号CT-JS-018）及噪声计打印小条上的检测结果不一致。3.当事人对广州市禾味源食品有限公司出具的《检测报告》（报告编号：MDF2102），佛山双晟新材料科技有限公司出具的《检测报告》（报告编号：JDH0601），不符合《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ1262-2022）要求，无组织臭气浓度分析不满足6名嗅辨员进行嗅辨。当事人存在未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的违法行为。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1.2025年1月15日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、现场询问笔录、现场照片，证明我局执法人员依法对当事人调查。

2.2025年1月15日我局执法人员调取的当事人对青洲水泥（云浮）有限公司水泥窑协同处置固体废物项目二期工程竣工环境保护验收监测的材料，证明当事人涉嫌存在未按照环境监测规范从事环境监测活动。

3.2025年1月15日我局执法人员调取的当事人对中科空天飞行科技产业化基地项目（二期）的验收监测材料，证明当事人涉嫌存在未按照环境监测规范从事环境监测活动。

4.2025年1月15日我局执法人员调取的当事人对广州市禾味源食品有限公司的验收监测材料，证明当事人涉嫌存在未按照环境监测规范从事环境监测活动。

5.2025年1月15日我局执法人员调取的当事人对佛山双晟新材料科技有限公司的验收监测材料，证明当事人涉嫌存在未按照环境监测规范从事环境监测活动。

6.2025年1月17日当事人提供的《情况说明》，证明当事人提出的整改情况。

7.2025年2月20日我局执法人员制作的现场询问笔录、现场照片，证明我局执法人员就当事人提出的整改情况中新设备重启问题进行核查。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为，违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款“环境监测机构应当按照环境监测规范从事环境监测活动，接受生态环境主管部门的监督，不得弄虚作假，隐瞒、伪造、篡改环境监测数据。任何单位和个人不得伪造或者篡改环境监测机构的环境监测报告。”的有关规定。

我局于2025年3月27日作出穗环（番）罚告〔2025〕16号《行政处罚事先告知书》，并于2025年3月28日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人逾期未提出陈述申辩意见。

综上所述，当事人确存在未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》、《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚，现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款“违反本条例第十二条第三款规定，环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，并可处二万元以上五万元以下的罚款。”及《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》附件1《广州市生态环境行政处罚裁量权基准》序号13：“造成失实的检测数据涉及三个以上的监测因子，处4万元以上5万元以下罚款”的规定，我局现责令当事人改正违法行为，对当事人作出如下行政处罚：

罚款肆万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年4月16日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84619002