附件3：资料格式模板

番禺区公共卫生服务中心项目污水处理系统

专项主要设备调研资料

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 联系人： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声   明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详见《报价明细附件》 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |
| 供应商联系人 |  | 联系人电话 |  |

注：

1.本次报价为不含税报价。

2.本次报价为设备不含税价格包括了货物运输等一切费用。

3.本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

（此处供应商应附上填报的《报价明细附件》，并每页加盖供应商公章）

| 序号 | 产品名称/型号 | 进口或国产 | 产品参数 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电柜DG1 | / | 按需调配 | 台 |  |
| 2 | 电柜DG2 | / | 按需调配 | 台 |  |
| 3 | 现场操作箱XC1 | / | 按需调配 | 台 |  |
| 4 | 机械格栅机 | / | 回转耙齿,5mm,1.1kw,整体SS304 | 台 |  |
| 5 | 应急池提升泵 | / | 10m3/h,10m,0.75kw,380V,SS304 | 台 |  |
| 6 | 调节池提升泵 | / | 10m3/h,10m,0.75kw,380V,SS304 | 台 |  |
| 7 | 沉淀池污泥泵 | / | 10m3/h,10m,0.75kw,380V,SS304 | 台 |  |
| 8 | 污泥池污泥泵 | / | 10m3/h,10m,0.75kw,380V,SS304 | 台 |  |
| 9 | Cpam储药系统 | / | 罐体PE,200L,搅拌机杆体和桨叶SS304,120rpm,0.25KW,380V | 台 |  |
| 10 | Cpam加药泵 | / | 120L/h, 10bar,0.37kw,pvdf | 台 |  |
| 11 | 污泥调理罐 | / | 罐体PE,1000L,搅拌机杆体和桨叶SS304,80rpm,0.75KW,380V | 台 |  |
| 12 | 污泥输送泵 | / | 0.8m3/h,60m,0.75kw,轴SS304,机械调速380V | 台 |  |
| 13 | 板框压滤机 | / | 8m2,液压压紧,自动保压,明流出液,1.0MPa,2.2kw | 台 |  |
| 14 | 鼓风机 | / | 0.49m3/min,1.5kw,灰铁 | 台 |  |
| 15 | 消毒机 | / | 0.5KW | 台 |  |
| 16 | 臭气处理系统 | / | PP,8mm,配套水箱,处理量2500m3/h | 台 |  |
| 17 | 喷淋循环泵 | / | 1.5KW | 台 |  |
| 18 | 除臭风机 | / | 2600m3/h,2200pa,玻璃钢,3kw | 台 |  |
| 19 | pH在线检测仪 | / | 50w | 台 |  |
| 20 | COD在线检测仪 | / | 300w | 台 |  |
| 21 | 数据采集仪 | / | 50w | 台 |  |
| 22 | 管沟排水泵 | / | 10m3/h,10m,0.75kw,380V,SS304 | 台 |  |
| 23 | 设备间排水泵 | / | 10m3/h,10m,0.75kw,380V,SS304 | 台 |  |
| 24 | 启闭闸门 | / | 手动启闭型不锈钢闸门,DN200 | 台 |  |
| 25 | 巴歇尔槽 | / | 0.18-13.2L/s,SUS304 | 台 |  |
| 26 | 超声波流量计探头 | / | 超声波明渠流量计探头:(测量范围:0.00m3/h-200.000.00m3/h;探头材质:无防腐探头;220V供电;输出信号:4-20mA输出;报警方式:二位报警;结构形式:分休式;防爆形式 非防爆型) | 台 |  |
| 27 | 超声波流量计主机 | / | 超声波明渠流量计主机:(显示瞬时流量和累积流量;输出:4-20mA; 电源:220VAC) | 台 |  |
| 28 | 洗眼淋浴器 | / | 洗眼淋浴器:(复合式喷淋洗眼器,SS304,单进水口) | 台 |  |
| 29 | 格栅密封罩1800×1100×1800 | / | 4mmSS304板制作和不锈钢骨架支撑; | 台 |  |

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）供应商资格要求证明材料

- 营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 承诺函（模板见附件1）

- 中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件2）

- 特定资质：医疗器械生产许可证或生产备案凭证、医疗器械经营许可证或经营备案凭证

- 制造商授权代理资料（所投产品所有制造商）

- 法定代表人证明书及法人身份证复印件（模板见附件3）

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（模板见附件4）

- （二）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、保密承诺函(见附件5)

- 参数要求响应情况

| 序号 | 产品参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 六、报名型号产品信息

- （一）产品彩页

- （二）产品检测报告等相关证书

- 七、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少2年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

- 注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 八、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：

- 本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

- 提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 九、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）。

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）。

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）。

- 十、供应商参与采购需求调查的声明函（模版见附件6）

十一、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 十二、供应商认为需要提供的资料

- 附件1

承诺函

致：广州市番禺区卫生健康局

本公司                                （供应商名称）做出如下承诺：

- 我公司具有独立承担民事责任的能力；

- 我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：    年  月  日

- 附件2

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

- 报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）先生/女士，为我司（供应商名称）法定代表人，特此证明。

法定代表人性别：

身 份 证 号 码：

营业执照注册号：

日期：    年    月    日

供应商名称（加盖公章）：

附：法定代表人身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

- 附件4

法定代表人授权委托书

致：番禺区卫生健康局

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调研活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定地址：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（手机号码）：

日期：    年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附件5

保密承诺函

致：     广州市番禺区卫生健康局

承诺方： [承诺方名称]（以下简称“我方”）

鉴于我方参与你方的番禺区公共卫生服务中心大楼建设项目信息化和指挥调度专项设计方案，为确保你方的商业机密、技术信息及其他保密内容的安全，我方特此向你方作出如下保密承诺：

一、保密信息范围

保密信息定义：本承诺函所称“保密信息”是指你方在项目合作过程中向我方披露的，包括但不限于设计方案、技术图纸、商业计划、客户信息、财务数据、市场策略及其他任何具有商业价值或保密性质的信息。无论该信息是以书面、口头、电子或其他任何形式提供给我方，均属于保密信息范畴。

保密信息标识：你方在披露保密信息时，如以书面形式提供，应在文件显著位置标注“工作资料，注意保存”字样；如以口头形式提供，应在披露时明确告知我方该信息属于保密信息，并在披露后30天 内以书面形式确认。

二、保密义务

信息保密：我方将对你方提供的保密信息严格保密，未经你方书面同意，不得向任何第三方披露、传播或泄露保密信息。我方仅在履行与你方合作项目的必要范围内使用保密信息，并采取合理的措施确保保密信息的安全。

限制使用：我方承诺仅将保密信息用于与你方合作项目相关的用途，不得用于其他任何目的，亦不得将保密信息用于商业竞争或其他损害你方利益的行为。

信息保护：我方将采取有效的保密措施，包括但不限于：

（一）指定专人负责保密信息的保管和使用；

（二）对保密信息进行加密存储和传输；

（三）确保保密信息在使用过程中不被未经授权的人员接触或获取。

信息返还与销毁：在合作项目结束或你方要求时，我方将及时将所有保密信息及其副本返还给你方，或按照你方要求进行销毁，并提供书面确认。

三、保密期限

本承诺函的保密期限自你方向我方披露保密信息之日起，至 2035年止。即使合作项目提前终止，本承诺函的保密义务仍将继续有效。

四、违约责任

违约情形：如我方违反本承诺函的任何条款，导致你方的保密信息泄露或被不当使用，我方将承担由此给你方造成的一切损失，并按照相关法律法规承担相应的法律责任。

赔偿责任：我方同意，如因我方违约行为给你方造成损失，我方将向你方赔偿你方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于合理的律师费、诉讼费及其他相关费用。

五、其他条款

法律适用与争议解决：本承诺函的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在履行本承诺函过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向你方所在地人民法院提起诉讼。

生效与修改：本承诺函自双方签字或盖章之日起生效。本承诺函的任何修改或补充均需以书面形式经双方协商一致后签署。

附件6

供应商参与采购需求调查的声明函

- 广州市番禺区卫生健康局：

- 我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

- 我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

- 我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

- 我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

- 供应商（加盖公章）：

- 日期：    年   月  日