广州市生态环境局

行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2025〕19号

当事人：广州沃尔玛百货有限公司

社会信用代码：9144011368769954XF

登记地址：广州市番禺区南村镇里仁洞村迎宾路东侧海印又一城地上第一层及第二层

项目所在地址：广州市番禺区市桥街盛泰路302号源利大厦一楼

法定代表人：郑硕怀

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市番禺区市桥街盛泰路302号源利大厦一楼建成一个仓储及货物零售服务项目，设冷冻仓库（面积62平方米）、冷藏仓库（面积96平方米）并配备冷气机7台等，经营过程产生冷气机运行噪声等污染物，设有简易挡板治理噪声。

2024年10月9日，我局执法人员对当事人进行现场检查及对其北场界进行噪声监测，根据检测报告（编号：GZH24073700808020123）显示，上述项目北场界外1米处夜间噪声值为52dB(A)，超出《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区夜间时段排放限值，当事人存在以下事实：在商业经营活动中使用空调器、冷却塔、抽风机、发电机、水泵、音响设施或其他产生噪声污染的设备，超过噪声排放标准排放社会生活噪声。

我局曾于2024年12月18日向当事人发出《广州市生态环境局责令改正违法行为决定书》（穗环（番）责改〔2024〕01011号）责令当事人收到本决定书之日起，立即停止实施上述违法行为，限当事人十四日（两周）内完成整改，并向我局提交书面整改完成材料。当事人于2024年12月30日提交整改说明，称已完成整改，要求我局复查。

我局于2025年1月13日对上述项目边界噪声进行复测。根据监测报告（报告编号：GZH24073700812230101）显示，上述项目北边界外1米处夜间噪声值为54dB(A)，超出《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区夜间时段排放限值。当事人仍然超过噪声排放标准排放社会生活噪声，没完成整改。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1.2024年10月9日，我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、现场照片，证明执法人员陪同监测人员对上述项目进行噪声监测采样。

2.2024年10月11日国检测试控股集团京诚检测有限公司出具的监测报告（报告编号：GZH24073700808020123）；2024年10月23日，我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片，证明上述项目噪声超标排放。

3.2024年12月18日我局发出的《广州市生态环境局责令改正违法行为决定书》（穗环（番）责改〔2024〕01011号），证明我局责令当事人限期改正。

4.当事人于2024年12月30日提交的《关于我司噪声治理设备整改工作情况说明》，证明当事人称已完成整改，要求我局复查。

5.2025年1月13日，我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、现场照片，证明执法人员陪同监测人员对上述项目进行噪声监测采样。

6.2025年1月14日国检测试控股集团京诚检测有限公司出具的监测报告（报告编号：GZH24073700812230101）；2025年2月20日，我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片，证明上述项目仍然噪声超标排放。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十二条第一款“排放噪声、产生振动，应当符合噪声排放标准以及相关的环境振动控制标准和有关法律、法规、规章的要求”、第六十二条的有关规定“使用空调器、冷却塔、水泵、油烟净化器、风机、发电机、变压器、锅炉、装卸设备等可能产生社会生活噪声污染的设备、设施的企业事业单位和其他经营管理者等，应当采取优化布局、集中排放等措施，防止、减轻噪声污染”的规定。

我局于2025年4月9日作出穗环（番）罚告〔2025〕18号《行政处罚事先告知书》，并于2025年4月11日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人逾期未提出陈述申辩意见。

综上所述，当事人确存在超过噪声排放标准排放社会生活噪声的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》、《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚，现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第八十一条第一项：“违反本法规定，有下列行为之一，由地方人民政府指定的部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，并可以报经有批准权的人民政府批准，责令停业：（一）超过噪声排放标准排放社会生活噪声的”、《广州市规范适用〈中华人民共和国噪声污染防治法〉〈企业环境信息依法披露管理办法〉生态环境行政处罚自由裁量权规定》

（穗环规字〔2023〕1号）附件序号1.7 “营业性文化娱乐场所的边界噪声，或者在商业经营活动中使用空调器、冷却塔、抽风机、发 电机、水泵、音响设施或其他产生噪声污染的设备，超过噪声排放标准排放社会生活噪声的，裁量情节3.选取的任一噪声监测点超标5dB(A)以下的裁量标准责令改正，处5千元以上 2.5 万元以下罚款” 的规定，我局现责令当事人两周内改正上述违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年4月27日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84619002