穗环管影（番）〔2025〕55号

广州市生态环境局关于广州德利佳动物医院

有限公司建设项目环境影响报告表的批复

广州德利佳动物医院有限公司（91440113MAD72TX66D）：

你单位报送的《广州德利佳动物医院有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州德利佳动物医院有限公司建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区钟村街锦绣花园北小区8座首层11号、12号，申报内容为从事动物美容、寄养、疾病预防、诊疗、治疗（包括动物颅腔、胸腔或腹腔手术），接诊、美容洗浴、寄养最大接待量均为1800只/年。该项目总建筑面积174.186平方米，租用1栋8层商住楼的首层；主要设备有高温灭菌锅1台、麻醉机1台以及医疗配套各式检查手术仪器一批等；员工6名，内部不安排食宿。该项目不接收传染性瘟病动物；涉及的辐射内容不在本次评价范围内，另行单独办理相关环保手续。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、使用功能和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）综合废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。综合废水排放量不超过345.6吨/年；医疗废水排放量不超过24.3吨/年。

（二）大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3与《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的较严值。

（三）距离骏新路一侧30米以内的边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类区限值，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），背向骏新路的东北面边界噪声排放执行2类区限值，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流。宠物洗浴废水经筛网预处理后与宠物笼及排泄盒清洗废水、生活污水一并排入市政集污管网，医疗废水经消毒装置处理后排入市政集污管网，送钟村净水厂集中处理。项目设置综合废水排放口1个、医疗废水排放口1个。

（二）院区内部所有区域设置紫外线灯消毒，除仓库和药房外的区域产生的废气收集至“过滤系统+活性炭吸附装置”处理后引至室外无组织排放，项目不设置废气排放口。

加强项目边界无组织排放废气的监控，确保项目边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设经营区域，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废紫外线灯管等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理；医疗废物须按照《医疗废物管理条例》等相关法规、标准的要求收集、贮存、运送、委外处置。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的使用功能或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

 广州市生态环境局

2025年5月16日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法一科、番禺第二环保所，广州成达生态环境技术有限公司。