建筑施工项目排放污染物申报表(试行)

排放污染物申报登记代码：

单位名称（盖章）                                   项目名称

法人代码                                           法定代表人（签章）

填表人：                                           联系电话

填报日期               年        月      日

表1：工程基本情况

| 单位名称（盖章） |  | 项目名称 |  | 申报时段开工天数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工场所地址 |  | 施工场地面积（平方米） | （房屋建筑工地填报） | 联系电话及邮政编码 |  |
| 项目建筑面积（平方米） | （房屋建筑工地、拆除工地填报） | 基坑外侧边线围成面积（平方米） | （房屋建筑工地填报） | 楼层 | （房屋建筑工地、拆除工地填报） |
| 道路红线宽度（米） | （市政工地填报） | 施工长度（米） | （市政工地填报） | 实际在施面积（平方米） | （房屋建筑工地、市政工地填报） |
| 工地类型 | □房屋建筑工地 □市政工地 □拆除工地 | 开工时间 |  | 竣工时间 |  |
| 建设单位情况 | 单位名称 |  | 电话（传真）及电子信箱 |  |
|  | 通讯地址及邮政编码 |  | 法定代表人及联系电话 |  |
|  | 环评审批部门及文号 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 施工单位情况 | 单位名称 |  | 施工项目负责人及联系电话 |  |
|  | 通讯地址及邮政编码 |  | 施工许可证号码 |  |
|  | 法定代表人及联系电话 |  | 承包工程量占该阶段总工程量的百分比 |  |

表2：施工阶段情况

| 阶段名称 | 施工时间 | 总施工面积（平方米） | 月均施工面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 地基与基础工程 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| □ 主体结构工程 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| □ 装饰装修与机电安装工程 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |

表3：扬尘控制措施

| 施工阶段 | □ 地基与基础工程 □ 主体结构工程 □ 装饰装修与机电安装工程 |
| --- | --- |
| 控制措施 | 达标要求 | 现场自查方法 | 对应不同达标削减系数的现场自查情况（在对应栏目勾选） |
|  |  |  | 0（很差） | 40%（较差） | 70%（较好） | 100%（很好） |
| 边界围挡 | 应当设置连续、密闭的围挡，在本市主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围挡，其高度不得低于2.5米。在其他路段设置围挡不得低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座（或围蔽脚线）以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作 | 现场查看工地围挡材料、高度、完整性、防溢座设置是否满足要求 |  |  |  |  |
|  | 应定期清洗外侧围挡（属于工地管理范围时）；保持外侧围挡（属于工地管理范围时）无明显尘土 | ①看围挡是否有明显尘土 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看清洗工作班组记录表 |  |  |  |  |

| 控制措施 | 达标要求 | 现场自查方法 | 对应不同达标削减系数的现场自查情况（在对应栏目勾选） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0（很差） | 40%（较差） | 70%（较好） | 100%（很好） |
| 运输车辆冲洗 | 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行冲洗除泥，不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料尘埃 | ①查看现场车辆冲洗设备和车辆冲洗记录表 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看冲洗设备运行记录表 |  |  |  |  |
|  |  | ③查看其是否有专人负责车辆冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | ④查看工作班组记录，询问工作情况 |  |  |  |  |
|  | 工地内车辆出入口应当设置用混凝土挠捣的由宽30厘米、深40厘米沟槽围成宽3米、长5米的矩形洗车平台； 洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉淀池及其它防治措施，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连；沉淀池大小应满足冲洗要求 | ①查看洗车平台、防溢座、导流渠、废水收集池、沉淀池等设施材料、设置、大小是否满足要求及其完好情况 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看排水水质情况 |  |  |  |  |
|  | 无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统，洗车污水应经处理后重复使用；应定期清理或规范处置污水处理产生的污泥；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象 | ①查问洗车污水处理和重复使用情况 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看污泥定期清理及处置记录 |  |  |  |  |
|  |  | ③查看接纳管网是否有堵塞现象 |  |  |  |  |

| 控制措施 | 达标要求 | 现场自查方法 | 对应不同达标削减系数的现场自查情况（在对应栏目勾选） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0（很差） | 40%（较差） | 70%（较好） | 100%（很好） |
| 运输车辆管理 | 应当采用密闭化车辆运输物料、渣土、垃圾，并确保车辆机械密闭装置设备正常使用，保证物料不遗撒外漏 | ①看运输车辆是否密闭运输及密闭装置是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看场内道路是否有物料漏洒 |  |  |  |  |
|  | 运输车辆在场内行驶，速度低于8公里/小时 | ①查看车辆运输情况，估算或询问行驶速度 |  |  |  |  |
| 道路硬化与管理 | 施工场所内车行道路必须采取铺设钢板、水泥或沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料进行硬化 | ①检查工地内道路完整性 |  |  |  |  |
|  | 施工车行道路应定期洒水；道路清扫时必须采取吸尘或洒水措施；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土 | ①场查看路面无明显尘土或泥印 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看路面清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况 |  |  |  |  |
|  |  | ③查看是否有专人负责路面清扫或洒水 |  |  |  |  |
|  |  | ④检查工作班组记录，询问工作情况 |  |  |  |  |
|  | 施工场所车辆入口和出口30米以内部分（属于工地管理范围时）的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料 | 现场查看工地出入口是否有明显尘土、泥印 |  |  |  |  |

| 控制措施 | 达标要求 | 现场自查方法 | 对应不同达标削减系数的现场自查情况（在对应栏目勾选） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0（很差） | 40%（较差） | 70%（较好） | 100%（很好） |
| 裸露地面（含土方）管理 | 每一块独立裸露地面都应采取覆盖措施；覆盖措施必须完好；覆盖措施必须采取钢板、礁渣、细石、防尘网（布）（不低于2000目/100平方厘米）或植被绿化； 没有覆盖钢板、防尘网或防尘布的裸露地面应视情况每天定时洒水，情况不利时加大洒水频率；定时喷洒抑尘剂、清扫等措施 | ①查看裸露地面覆盖率 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看覆盖措施完好情况 |  |  |  |  |
|  |  | ③查看裸露地面覆盖材料是否满足要求 |  |  |  |  |
|  |  | ④采用洒水、清扫措施清扫裸露地面，查看清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤查看洒水、清扫措施的裸露地面是否有专人负责清扫或洒水 |  |  |  |  |
|  |  | ⑥检查工作班组记录，询问工作情况 |  |  |  |  |
| 建筑材料及废料管理 | 水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布苫盖； 防尘布或遮蔽装置必须保持完好； 未密闭存储的物料堆应定时洒水或喷洒抑尘剂； | ①查看弃土、弃料及其他建筑垃圾是否及时清运 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看临时堆放场的防尘措施是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | ③查看小批量物料堆的洒水效果 |  |  |  |  |
|  |  | ④查看物料清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况完好 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤查看是否有专人负责物料清扫或洒水 |  |  |  |  |
|  |  | ⑥检查工作班组记录，询问工作情况 |  |  |  |  |

| 控制措施 | 达标要求 | 现场自查方法 | 对应不同达标削减系数的现场自查情况（在对应栏目勾选） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0（很差） | 40%（较差） | 70%（较好） | 100%（很好） |
| 建筑材料及废料管理 | 及时清运弃土、弃料及其他建筑垃圾，在48小时内未能清运的，应当堆放在有围挡、遮盖等防尘措施的临时堆放场；小批量且8小时之内在场内重复使用的物料除外，但应定时洒水或喷洒抑尘剂； | ①查看弃土、弃料及其他建筑垃圾是否及时清运 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看临时堆放场的防尘措施是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | ③查看小批量物料堆的洒水效果 |  |  |  |  |
|  |  | ④查看其清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况完好 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤查看其是否有专人负责物料清扫或洒水 |  |  |  |  |
|  |  | ⑥查看工作班组记录，询问工作情况 |  |  |  |  |
|  | 施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土；需使用砂浆的，应使用预拌砂 浆；需使用水泥的，应使用散装水泥；未经许可不得使用袋装水泥，不得现场搅拌混凝土、现场配料搅拌砂浆。 | ①看现场是否有混凝土及砂浆搅拌设备 |  | —— | —— |  |
|  |  | ②查看现场是否使用袋装水泥 |  | —— | —— |  |
|  | 应尽量采用石材、木材等成品与半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 | 查看或询问石材、木材等材料切割情况 |  |  |  |  |
|  | 易产尘的施工作业（如爆破、喷射混凝土、回填、机械剔凿、市政道路施工铣刨、钢筋除锈、装修工程基层粉尘清理、细部工程打孔等）应采取遮挡、洒水抑尘等措施 | 查看易产尘施工作业控尘措施或设施是否完好 |  |  |  |  |

| 控制措施 | 达标要求 | 现场自查方法 | 对应不同达标削减系数的现场自查情况（在对应栏目勾选） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0（很差） | 40%（较差） | 70%（较好） | 100%（很好） |
| 建筑材料及废料管理 | 在建筑物上进行物料、渣土、垃圾等纵向输送作业，可采用从专用物料升降机、电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装筐搬运，禁止凌空抛撒迹象 | ①查看建筑物纵向运输作业方式是否符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看物料运输打包方式 |  |  |  |  |
|  |  | ③查看建筑物外部是否有物料抛撒 |  |  |  |  |
| 拆除工地 | 应对拆除物、爆破作业区外围进行持续洒水或喷淋，但采取洒水或者喷淋措施可能导致危及施工安全的除外，须采取其它抑尘措施。 | 查看现场拆除作业是否进行持续洒水以及抑尘效果；如洒水危及安全的施工是否采取其他有效抑尘措施 |  |  |  |  |
|  | 机械拆除工程施工前，工地周围应设置不低于2米的围挡；人工拆除工程施工前，建筑物周围设置脚手架围挡、密目网等围挡措施；城市主要干道、景观地区、繁华区域的拆除工程应全封闭 | 查看围挡设置、高度及完整性 |  |  |  |  |

| 拆除工地 | 达标要求 | 现场自查方法 | 对应不同达标削减系数的现场自查情况（在对应栏目勾选） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0（很差） | 40%（较差） | 70%（较好） | 100%（很好） |
|  | 渣土在拆除施工完成之日起3日内清运完毕，3日内无法清运的应采取覆盖或洒水措施，并应遵守拆除工程管理的相关规定 | ①查看现场渣土情况 |  |  |  |  |
|  |  | ②查看其清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况完好 |  |  |  |  |
|  |  | ③查看其是否有专人负责物料清扫或洒水 |  |  |  |  |
|  |  | ④查看工作班组记录，询问工作情况 |  |  |  |  |
| 停工作业 | 环保或气象部门发布建筑施工扬尘污染气象预警期间，应当停止施工作业 | 查看现场是否停工 |  | —— | —— |  |
| 其它说明 |  |

表4:不同施工阶段产生的噪声污染情况

| 1.施工阶段 | 2.施工起止时间 | 噪声源情况 | 噪声排放情况 | 7.夜间施工时间（天） | 8.边界长度超过100米是否有两处以上超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.施工主要机械名称 | 4.台数 | 5.场界噪声值dB(A) | 6.超标噪声值dB(A) |  |  |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图1：施工场地平面示意图

表5：审核意见

| 核查意见： 经办人（签名）: 核查日期： 年 月 日 | 环境监察机构审核意见： 负责人（签名）: 单位（盖章） 审核日期： 年 月 日 负 |
| --- | --- |

填报说明：

# 1.工程基本信息

【工程项目名称、施工场地面积、建筑面积、施工许可证号码】栏目信息按施工许可证填写；

【施工场所地址】应填写建筑施工场所具体地址，明确到辖区、街道及门牌号；

【开工时间、竣工时间】按施工许可证上开工时间、竣工时间填写。

2.扬尘控制措施

根据工地类型、施工阶段和需要采取的各项措施情况、达标要求进行自查，如实填报，根据自查实际情况在相应栏目中进行勾选。

# 3.不同施工阶段施工单位基本信息

【施工起止时间】按施工方案或施工合同（协议）确定的时间填写；

【道路红线宽度、施工长度、实际在施面积】按施工方案或施工合同（协议）或核查期实际施工进度填写。

4.不同施工阶段施工产生的噪声污染状况

【2.施工起止时间】：按施工方案或施工合同(协议)确定的时间填报。

【3.施工主要机械名称】：主要填报产生噪声污染的机械。如：挖掘设备、运输车辆、桩机设备、搅拌机、浇筑设备、塔吊（卷扬机）、振动设备、木工机械、金属建材加工机械等。

【5.场界噪声值】：对应表中施工阶段的名称由施工单位按实测或相关文件及技术资料提供的经验数据分昼夜分别填报场界噪声值。昼间为6时至22时，夜间为22时至次日6时。

【6.超标噪声值】：填报超过规定排放限值的分贝数。

【7.夜间施工时间】：填报该工程阶段必需进行夜间施工的总时间。

5.【表5】审核意见

【核查意见】：由环境监察人员核查企业基本情况后填写。

【环境监察机构审核意见】：由环境监察机构根据企业填报内容及环境监察人员核查意见做出是否同意申报的意见并反馈给申报单位，同意申报的由申报单位按要求报送《建筑施工单位排放污染物申报表》，不同意申报的应要求申报单位重新填报相关内容。

6.【图1】施工场地平面示意图

【施工场地平面示意图】：要求标明施工场地周围环境情况，标明场界准确位置及相对距离，标明准确方向、方位，标明主要参照物。噪声监测点位等其他内容可在施工开始后补充填报。

7．施工过程中，项目工期、使用的机械设施等需要作重大改变的，应当在变更前十五日内，办理变更申报手续。