穗番环罚〔2019〕67号

广州市生态环境局行政处罚决定书

中国石油天然气股份有限公司（法定代表人：王宜林）：

2019年7月24日环保执法人员检查发现，你单位下属的中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司于2005年8月在广州市番禺区化龙镇眉山村金山大道南侧成立中国石油天然气股份有限公司广东广州金龙山加油南站（以下称金龙山加油南站），金龙山加油南站建成一个机动车燃油零售项目，主要从事汽油、柴油销售经营项目，金龙山加油南站的主要设备：4枪加油机6台，2枪加油机3台，其中汽油枪共21支，柴油枪9支等；设地埋式贮油罐4个（1个停用，柴油罐（1个）50立方米/个、汽油罐（2个）为50立方米/个），金龙山加油南站的4个地埋式贮油罐均没有采取地下油罐防渗措施，未根据穗环领导小组办[2019]47号文的要求在2019年6月前完成地下油罐改造工作。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片等证据证实。

你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第四十条第二款的有关规定。

2019年9月4日我局向你单位送达了广州市生态环境局番禺区分局行政处罚告知书（穗番环罚告〔2019〕8号），你单位提交了书面陈述和申辩材料。经核查，你单位地下油罐未使用双层罐也未采取建造防渗池等其他有效措施、未进行防渗漏监测的违法事实清楚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（八）项、第二款之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

1、责令你单位下属广州销售分公司的金龙山加油南站限期一个月内完成地下油罐改造工作；

2、罚款捌万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行

政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年9月24日