穗番环罚〔2019〕77号

广州市生态环境局行政处罚决定书

广州市番禺华新精机有限公司（法定代表人：石刚大）：

你单位在广州市番禺区钟村街市广路谢村路段侧建成一个金属件电镀项目，生产过程中主要产生酸雾、电镀废水、有机溶剂废物、废矿物油、氰化物包装物、电镀污泥等污染物。2019年4月19日现场采样后，广东省测试分析研究所于2019年5月10日出具的检测报告（报告编号：NS20191368R1）显示，你单位2019年4月19日活性炭回收系统处理后（车间排放口WS-00081）（FS19041946138）废水超标排放，超标因子为银（检测结果0.29 mg/L），超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 表1《现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量》（珠三角）的排放限值（限值为0.1mg/L）。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录/污染源现场监察记录、调查询问笔录、现场照片、水样采样原始记录表、检测报告、排水接驳核准意见书、广州市接驳排水设施核查登记表等证据证实。

你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

2019年9月3日我局向你单位送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2019〕37号），你单位提出听证要求。我局于2019年9月11日依法召开听证会，经听证核实，你单位废水排放超标的违法事实清楚。鉴于你单位提交了广东诚浩环境监测有限公司2019年6月17日出具的广诚测字（2019）第061701号监测报告、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2019年6月13日出具的检测报告（NS20191945、NS20191946），这三份监测报告显示你单位废水监测项目“银”已达标排放，故不再对你单位作出“责令你单位立即停止超标排放水污染物的行为”的行为罚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

罚款肆拾万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行

政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年9月24日