穗番环罚〔2019〕76号

广州市生态环境局行政处罚决定书

广州飞林食品有限公司（法定代表人：严小婷）：

你单位在广州市番禺区石基镇雁洲路27号之三建成一个速冻熟制肉制品和速冻面点制品加工生产项目，产品主要为速冻酱香排骨、速冻五香牛腩、速冻鸡、速冻面点等。广州市番禺区环境监测站于2018年11月20日对你单位废水处理设施废水排放口下方直径约90公分的白色塑胶管口外排废水进行采样，2018年12月4日出具的《监测报告》(（穗番）环境监测（2018）第NO1801546号）显示：你单位约90公分的白色塑胶管口废水污染物浓度：悬浮物151毫克/升、 化学需氧量为1640毫克/升、五日生化需氧量480毫克/升、氨氮19.5毫克/升，均超过广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准最高允许排放浓度（上述污染物最高允许排放浓度为：悬浮物100毫克/升，化学需氧量为110毫克/升，五日生化需氧量30毫克/升、氨氮15毫克/升）。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、水样采样原始记录表、监测报告等证据证实。

你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

2019年6月27日我局向你单位送达了广州市生态环境局番禺区分局行政处罚听证告知书（番环罚听告〔2019〕242号），你单位提出听证要求。我局于2019年7月8日依法召开听证会，经听证核实，你单位废水排放超标的违法事实清楚。鉴于你单位进行了积极整改，将废水接入截污管网并办理了排水许可证，且提交了广州三丰检测技术有限公司2019年6月24日出具的三丰检字（2019）第0617014号监测报告，该监测报告显示你单位废水已达标排放，故不再对你单位作出“责令你单位停止超标排放水污染物的违法行为”的行为罚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

罚款贰拾万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行

政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年9月24日